## 附件一 (hidden)
附件一 |  | 中山市2008-2015年房产工程建安造价综合指标
分类 | 模块选择 |  |  | 造价指标（元/㎡） | [7 empty] | 备 注
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按总建筑面积计；2、若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计；3、中山沿海滩涂地区桩基础按地质系数1.18进行调整。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 旋挖桩 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 钻（冲）孔桩 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 地下室工程 | 共1层 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2、含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、 防雷、通风，简单装修等。
|  | 共2层 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 共3层 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 人防工程+ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按地下室人防建筑面积计；2、‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积；2、单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计；3、其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），即除外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修外，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 4、住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标；5、不含电梯；6、商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计；7、住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 公共设施配套用房 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 商业裙楼 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 住宅（塔)楼 | ≤6层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 7-11层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 12-17层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 18-22层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 22层以上（100米以下） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 100米以上 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积；2、按毛坯交楼标准（含土建、安装），即外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 3、不含电梯、中央空调设备；4、层高首层按5.5m，标准层4m计。
|  |  | 7-12层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 13-18层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 18层以上（100米以下） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 100米以上 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 710.4 | 716 | 753.6 | 781.6 | 768 | 794.4 | 800 | 784.8 | 1、按装修面积计，中等装修标准；2、装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。3、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 燃气工程（元/户） |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、除注明外按各模块占地面积计； 2、室外泳池含设备，按设计储水体积计； 3、高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算。
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 室外泳池(元/m³) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 园林绿化 |  | 79.92 | 80.55 | 84.78 | 87.93 | 86.4 | 89.37 | 90 | 88.29 | 1、园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等；2、不含园建工程； 3、造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。

## 编制说明
梅州市2008-2016年土地增值税工程造价核定扣除标准编制总说明 为配合梅州市土地增值税征收管理工作，我协会受梅州市税务局的委托，按照双方事先商定的房产工程建安造价综合指标标准格式进行数据测算、统计分析、模块分类汇总、指数测算，编制历年房产工程建安造价综合指标（2008-2016年），以利税务部门作为参考依据，较为准确地对房地产土地增值税进行清算。 一、主要编制依据及参考资料 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008、GB50500-2013） 2.《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005、GB/T50353-2013) 3．《广东省建设工程计价通则（2010）》 4．《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》 5．《广东省安装工程综合定额（2010）》 6．《广东省市政工程综合定额（2010）》 7.《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》 8．广东省、梅州市有关工程造价的各类文件 9．广东和梅州地区房产工程项目的案例资料 10．《梅州市工程造价信息》2008-2016年第四季度综合价格 11. 《2010年广东省建设工程计价依据编制技术报告》 12. 广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知（粤建市函【2016】1113号） 二、本指标测算的方法及方式 1.造价综合指标采用“分模块搭积木”形式测算，分楼宇建筑工程和室外工程两大系列，7大模块（含基础工程、地下室工程、地上建筑工程、特殊装饰工程、燃气工程、室外配套工程、其他工程），细分35小模块，并按此确定最终的指标标准格式。 2. 按照指标标准分类格式，首先将收集的各类型房产案例重新以省2010版定额，2014年佛山市第四季度人工、材料、机械台班价格，费率取定：执行二类地区，利润按人工费的18%、税金按3.477%套算出预算上限价；并以此整理出基准地佛山市2014年度指标值作为基准值。 3. 其次通过选取案例中的典型工程，套用2014年梅州市第四季度综合价格，费率取定：执行四类地区，利润按人工费的18%、税金按3.477%套算，并以此整理出梅州市与佛山市的地区指数。 4. 通过套用2008-2013年、2015-2016年梅州市第四季度综合价格，测算出梅州市2008-2013、2015-2016年的时间指数。 5. 结合地区指数和时间指数，整理分析出梅州市2008-2016年房产工程建安造价综合指标。 6. 按照建筑行业法律法规、计价定额和发布的造价信息作为编制依据，测算出的是预算最高限价指标；根据梅州市当地房产工程建筑市场一般平均最低下浮率15%得出市场成交上下限指标，最终调整系数建议综合指标试用一段时期后，由委托单位研究确定。 三、其他说明 1. 基础工程指标按楼宇总建筑面积计。若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计。 2.桩基础综合指标按城区范围内地质状况良好的情况测算，不包特殊地质情况如遇溶洞等，需采取灌浆或其它方式进行地质处理的费用。 3. 地下室工程指标按地下室总建筑面积（含人防面积）计算，该指标为地下室通用指标，不含人防工程增加的费用，含地下室土方挖填、基坑支护、土建、安装、简单装修等。因人防工程增加的费用另按“人防工程+”指标增加计算。 4.地下室土方开挖运距按10km综合考虑，‘三通一平’土方开挖运距按5km综合考虑，不含余泥、渣土的排放费用。 5．地上建筑工程指标按各模块相应建筑面积计。除公共设施配套用房外，其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），含外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口、防雷等。 6．地上建筑工程的结构类型主要为现浇钢筋混凝土框剪结构，不包含钢结构类型。 7．户内按毛坯标准，仅含公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修。户内精装修部分按“户内装修”综合指标另列项计算。 8. 安装指标中不含电梯、中央空调设备及柴油发电机组设备费用。 9．应省地税部门要求，“户内装修”和“园林绿化”单列细化造价指标组成。其标准按中档水平（装修按约800元/平方米，绿化按约90元/平方米）计算；其计量面积户内装修按100平方米计，园林绿化按10000平方米计。 10．高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算。 11．室外泳池按设计储水体积计，内容包含泳池及设备，不包含更衣室、卫生间。 12.专业措施项目费摊入相应部位模块中，其余措施费、其它项目费、规费和税金，可按各部位造价份额比例进行摊分。 四、本指标使用的一般说明 1．本指标通过将楼宇建筑和室外工程两大类拆分为各个模块，各模块指标为全费用指标，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等费用。其中分部分项工程费由人工、材料、机械、管理费、利润组成。 2．使用指标时，应根据某楼盘工程实际情况，选择所需的模块采用搭积木的方式组合而成，同此理可计算楼盘总造价。 3．为方便总造价的计算核算工作，欢迎使用房产工程建安造价快速核算软件系统。

## 附件二
附件 |  | 梅州市2008-2016年土地增值税工程造价核定扣除标准
分类 | 模块名称 |  |  | 造价指标（元/㎡） | [26 empty] | 备 注
[5 empty] | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 72.0184 | 78.373 | 84.7276 | 73.8367 | 80.3517 | 86.8667 | 78.1056 | 84.9973 | 91.8889 | 82.4536 | 89.7289 | 97.0042 | 79.1333 | 86.1157 | 93.098 | 79.9238 | 86.976 | 94.0281 | 79.0542 | 86.0296 | 93.005 | 76.3664 | 83.1046 | 89.8428 | 84.0347 | 91.4495 | 98.8643 | 1、按总建筑面积计；2、若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 82.4938 | 89.7727 | 97.0516 | 84.5765 | 92.0392 | 99.5018 | 89.4664 | 97.3605 | 105.2546 | 94.4468 | 102.7804 | 111.1139 | 90.6436 | 98.6416 | 106.6395 | 91.5491 | 99.627 | 107.7049 | 90.553 | 98.543 | 106.533 | 87.4742 | 95.1926 | 102.9109 | 96.2579 | 104.7512 | 113.2446
|  |  | 旋挖桩 | 100.1711 | 109.0097 | 117.8483 | 102.7001 | 111.7619 | 120.8236 | 108.6378 | 118.2235 | 127.8092 | 114.6854 | 124.8047 | 134.924 | 110.0672 | 119.779 | 129.4909 | 111.1668 | 120.9756 | 130.7845 | 109.9573 | 119.6594 | 129.3615 | 106.2187 | 115.591 | 124.9632 | 116.8846 | 127.1979 | 137.5113
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 134.8709 | 146.7712 | 158.6716 | 138.2759 | 150.4768 | 162.6776 | 146.2705 | 159.1767 | 172.0829 | 154.4131 | 168.0378 | 181.6624 | 148.1951 | 161.2711 | 174.3472 | 149.6756 | 162.8822 | 176.0889 | 148.0471 | 161.11 | 174.173 | 143.0135 | 155.6323 | 168.2511 | 157.374 | 171.26 | 185.1459
| 地下室工程 | 共1层 |  | 1817.4831 | 1977.8492 | 2138.2154 | 1863.369 | 2027.784 | 2192.1989 | 1971.1013 | 2145.022 | 2318.9427 | 2080.8286 | 2264.4311 | 2448.0336 | 1997.0368 | 2173.246 | 2349.4551 | 2016.9873 | 2194.9567 | 2372.9262 | 1995.0418 | 2171.0749 | 2347.108 | 1927.2104 | 2097.2584 | 2267.3063 | 2120.7294 | 2307.8526 | 2494.9758 | 1、按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2、含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、 防雷、通风，简单装修等。
|  | 共2层 |  | 1782.7833 | 1940.0877 | 2097.3921 | 1827.7932 | 1989.0691 | 2150.3449 | 1933.4686 | 2104.0688 | 2274.6689 | 2041.101 | 2221.1981 | 2401.2952 | 1958.909 | 2131.7539 | 2304.5988 | 1978.4785 | 2153.0501 | 2327.6218 | 1956.952 | 2129.6243 | 2302.2965 | 1890.4157 | 2057.217 | 2224.0184 | 2080.24 | 2263.7906 | 2447.3412
|  | 共3层 |  | 1928.7843 | 2098.9711 | 2269.158 | 1977.4803 | 2151.9638 | 2326.4474 | 2091.81 | 2276.3814 | 2460.9529 | 2208.2569 | 2403.1031 | 2597.9492 | 2119.3338 | 2306.3338 | 2493.3338 | 2140.5059 | 2329.3741 | 2518.2423 | 2117.2166 | 2304.0298 | 2490.843 | 2045.2312 | 2225.6928 | 2406.1543 | 2250.6012 | 2449.1837 | 2647.7661
|  | 人防工程+ |  | 826.9024 | 899.8644 | 972.8264 | 847.7792 | 922.5833 | 997.3873 | 896.7943 | 975.9232 | 1055.0521 | 946.717 | 1030.2509 | 1113.7848 | 908.5942 | 988.7643 | 1068.9344 | 917.6711 | 998.6421 | 1079.613 | 907.6865 | 987.7765 | 1067.8665 | 876.8252 | 954.1921 | 1031.559 | 964.8708 | 1050.0064 | 1135.1421 | 1、按地下室人防建筑面积计；2、‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | 1329.722 | 1447.0504 | 1564.3788 | 1363.2934 | 1483.584 | 1603.8746 | 1442.1134 | 1569.3587 | 1696.604 | 1522.393 | 1656.7218 | 1791.0506 | 1461.0886 | 1590.0081 | 1718.9277 | 1475.6848 | 1605.8923 | 1736.0998 | 1459.6289 | 1588.4197 | 1717.2105 | 1410.0015 | 1534.4134 | 1658.8253 | 1551.5855 | 1688.4902 | 1825.3948 | 1、按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积；2、单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计；3、其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），含外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平、门（入户、防火、其他）、铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化、消防设施、防雷、给水入口和排水出口等；4、住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标；5、不含电梯及柴油发电机组设备费用；6、商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计；7、住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | 1499.2926 | 1631.5831 | 1763.8736 | 1537.1452 | 1672.7757 | 1808.4061 | 1626.0166 | 1769.4886 | 1912.9607 | 1716.5337 | 1867.9925 | 2019.4514 | 1647.4115 | 1792.7714 | 1938.1312 | 1663.8692 | 1810.6812 | 1957.4931 | 1645.7658 | 1790.9804 | 1936.195 | 1589.8097 | 1730.087 | 1870.3644 | 1749.449 | 1903.8121 | 2058.1753
|  | 公共设施配套用房 |  | 1448.225 | 1576.0095 | 1703.7941 | 1484.7883 | 1615.799 | 1746.8098 | 1570.6326 | 1709.2178 | 1847.803 | 1658.0666 | 1804.3666 | 1950.6666 | 1591.2988 | 1731.7075 | 1872.1162 | 1607.1959 | 1749.0073 | 1890.8187 | 1589.7091 | 1729.9776 | 1870.246 | 1535.659 | 1671.1583 | 1806.6576 | 1689.8608 | 1838.9661 | 1988.0715
|  | 商业裙楼 |  | 1293.7127 | 1407.8639 | 1522.015 | 1326.3751 | 1443.4082 | 1560.4413 | 1403.0606 | 1526.86 | 1650.6595 | 1481.1662 | 1611.8573 | 1742.5484 | 1421.5219 | 1546.9503 | 1672.3787 | 1435.7229 | 1562.4044 | 1689.0858 | 1420.1018 | 1545.4049 | 1670.708 | 1371.8183 | 1492.8611 | 1613.9039 | 1509.5682 | 1642.7654 | 1775.9626
|  | 住宅(塔)楼 | ≤6层 | 1080.2763 | 1175.5948 | 1270.9133 | 1107.55 | 1205.275 | 1303.0001 | 1171.584 | 1274.959 | 1378.3341 | 1236.8037 | 1345.9335 | 1455.0632 | 1186.9996 | 1291.7348 | 1396.4701 | 1198.8577 | 1304.6393 | 1410.4208 | 1185.8138 | 1290.4444 | 1395.075 | 1145.4961 | 1246.5693 | 1347.6425 | 1260.52 | 1371.7424 | 1482.9647
|  |  | 7-11层 | 1110.6419 | 1208.6397 | 1306.6375 | 1138.6823 | 1239.1542 | 1339.6262 | 1204.5161 | 1310.797 | 1417.0778 | 1271.5692 | 1383.7664 | 1495.9637 | 1220.365 | 1328.0443 | 1435.7236 | 1232.5565 | 1341.3115 | 1450.0665 | 1219.1459 | 1326.7176 | 1434.2893 | 1177.6949 | 1281.6092 | 1385.5235 | 1295.9521 | 1410.3008 | 1524.6495
|  |  | 12-17层 | 1144.6412 | 1245.6389 | 1346.6367 | 1173.5399 | 1277.0875 | 1380.6352 | 1241.3891 | 1350.9234 | 1460.4578 | 1310.4948 | 1426.1266 | 1541.7585 | 1257.7232 | 1368.6987 | 1479.6743 | 1270.2878 | 1382.372 | 1494.4563 | 1256.4667 | 1367.3314 | 1478.1961 | 1213.7468 | 1320.8421 | 1427.9374 | 1335.6241 | 1453.4733 | 1571.3225
|  |  | 18-22层 | 1164.7343 | 1267.505 | 1370.2756 | 1194.1403 | 1299.5056 | 1404.871 | 1263.1806 | 1374.6377 | 1486.0948 | 1333.4993 | 1451.161 | 1568.8227 | 1279.8013 | 1392.725 | 1505.6486 | 1292.5866 | 1406.6383 | 1520.6901 | 1278.5228 | 1391.3337 | 1504.1445 | 1235.053 | 1344.0283 | 1453.0036 | 1359.0698 | 1478.9877 | 1598.9056
|  |  | 22层以上（100米以下） | 1248.5899 | 1358.7596 | 1468.9293 | 1280.1131 | 1393.0642 | 1506.0154 | 1354.1239 | 1473.6054 | 1593.0869 | 1429.5053 | 1555.6381 | 1681.7709 | 1371.9413 | 1492.9949 | 1614.0486 | 1385.647 | 1507.91 | 1630.1729 | 1370.5707 | 1491.5034 | 1612.4361 | 1323.9713 | 1440.7923 | 1557.6133 | 1456.9167 | 1585.4681 | 1714.0196
|  |  | 100米以上 | 1365.0764 | 1485.5244 | 1605.9723 | 1399.5405 | 1523.0294 | 1646.5182 | 1480.4561 | 1611.0846 | 1741.7131 | 1562.8702 | 1700.7705 | 1838.6708 | 1499.9358 | 1632.2831 | 1764.6304 | 1514.9202 | 1648.5896 | 1782.259 | 1498.4374 | 1630.6524 | 1762.8675 | 1447.4905 | 1575.2103 | 1702.93 | 1592.8389 | 1733.3835 | 1873.9282
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 1369.0047 | 1489.7993 | 1610.5938 | 1403.568 | 1527.4122 | 1651.2564 | 1484.7164 | 1615.7208 | 1746.7252 | 1567.3677 | 1705.6648 | 1843.9619 | 1504.2522 | 1636.9803 | 1769.7084 | 1519.2797 | 1653.3338 | 1787.3878 | 1502.7494 | 1635.345 | 1767.9405 | 1451.6559 | 1579.7432 | 1707.8305 | 1597.4226 | 1738.3717 | 1879.3208 | 1、按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2、按毛坯交楼标准（含土建、安装），含外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施、 防雷、给水入口和排水出口等； 3、不含电梯、中央空调设备及柴油发电机组设备费用； 4、层高首层按5.5m，标准层4m计。
|  |  | 7-12层 | 1169.9393 | 1273.1692 | 1376.3991 | 1199.4767 | 1305.3129 | 1411.1491 | 1268.8255 | 1380.7806 | 1492.7358 | 1339.4585 | 1457.646 | 1575.8335 | 1285.5205 | 1398.9488 | 1512.3771 | 1298.3629 | 1412.9243 | 1527.4858 | 1284.2363 | 1397.5513 | 1510.8662 | 1240.5723 | 1350.0345 | 1459.4968 | 1365.1432 | 1485.597 | 1606.0508
|  |  | 13-18层 | 1217.2095 | 1324.6104 | 1432.0112 | 1247.9404 | 1358.0528 | 1468.1652 | 1320.0911 | 1436.5698 | 1553.0484 | 1393.578 | 1516.5407 | 1639.5035 | 1337.4608 | 1455.472 | 1573.4832 | 1350.822 | 1470.0122 | 1589.2023 | 1336.1246 | 1454.018 | 1571.9113 | 1290.6964 | 1404.5814 | 1518.4663 | 1420.3005 | 1545.6211 | 1670.9417
|  |  | 18层以上（100米以下） | 1251.1564 | 1361.5526 | 1471.9487 | 1282.7443 | 1395.9276 | 1509.111 | 1356.9073 | 1476.6344 | 1596.3615 | 1432.4436 | 1558.8357 | 1685.2278 | 1374.7613 | 1496.0638 | 1617.3663 | 1388.4952 | 1511.0095 | 1633.5238 | 1373.3879 | 1494.5692 | 1615.7505 | 1326.6927 | 1443.7539 | 1560.815 | 1459.9114 | 1588.7271 | 1717.5428
|  |  | 100米以上 | 1367.6953 | 1488.3743 | 1609.0533 | 1402.2255 | 1525.9513 | 1649.677 | 1483.2963 | 1614.1754 | 1745.0545 | 1565.8685 | 1704.0334 | 1842.1982 | 1502.8134 | 1635.4146 | 1768.0157 | 1517.8265 | 1651.7524 | 1785.6782 | 1501.3121 | 1633.7808 | 1766.2495 | 1450.2675 | 1578.2322 | 1706.197 | 1595.8947 | 1736.709 | 1877.5232
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 704 | 704 |  | 740.8 | 740.8 |  | 731.2 | 731.2 |  | 797.6 | 797.6 |  | 779.2 | 779.2 |  | 778.4 | 778.4 |  | 800 | 800 |  | 812.8 | 812.8 |  | 850.4 | 850.4 |  | 1、按装修面积计，中等装修标准；2、装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。3、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 329.3206 | 358.3783 | 387.436 | 337.635 | 367.4263 | 397.2176 | 357.1556 | 388.6693 | 420.1831 | 377.0377 | 410.3058 | 443.5738 | 361.855 | 393.7834 | 425.7118 | 365.47 | 397.7173 | 429.9647 | 361.4935 | 393.39 | 425.2865 | 349.2027 | 380.0148 | 410.8268 | 384.2676 | 418.1736 | 452.0795 | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | 563.0531 | 612.7343 | 662.4154 | 577.2685 | 628.204 | 679.1394 | 610.6438 | 664.5241 | 718.4044 | 644.6371 | 701.5168 | 758.3966 | 618.6786 | 673.2678 | 727.8571 | 624.8592 | 679.9938 | 735.1284 | 618.0605 | 672.5952 | 727.13 | 597.0464 | 649.727 | 702.4076 | 656.9983 | 714.9688 | 772.9392
| 燃气工程（元/户） |  |  | 2946.2082 | 3206.1677 | 3466.1273 | 3020.591 | 3287.1138 | 3553.6365 | 3195.229 | 3477.161 | 3759.093 | 3373.1011 | 3670.7277 | 3968.3542 | 3237.2715 | 3522.9131 | 3808.5547 | 3269.6119 | 3558.1071 | 3846.6022 | 3234.0375 | 3519.3938 | 3804.75 | 3124.0802 | 3399.7344 | 3675.3885 | 3437.7819 | 3741.1156 | 4044.4493 | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 1126.1062 | 1225.4685 | 1324.8309 | 1154.537 | 1256.4079 | 1358.2788 | 1221.2875 | 1329.0482 | 1436.8089 | 1289.2742 | 1403.0337 | 1516.7932 | 1237.3571 | 1346.5357 | 1455.7143 | 1249.7183 | 1359.9876 | 1470.2569 | 1236.121 | 1345.1905 | 1454.26 | 1194.0929 | 1299.454 | 1404.8152 | 1313.9966 | 1429.9375 | 1545.8784 | 1、除注明外按各模块占地面积计；2、高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算；3、室外小区道路(含排水管）按道路占地面积计算；4、室外泳池含设备，按设计储水体积计；
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 846.5438 | 921.2389 | 995.9339 | 867.9165 | 944.4974 | 1021.0782 | 918.0958 | 999.1043 | 1080.1127 | 969.2044 | 1054.7224 | 1140.2405 | 930.176 | 1012.2504 | 1094.3247 | 939.4685 | 1022.3628 | 1105.257 | 929.2468 | 1011.2391 | 1093.2315 | 897.6524 | 976.857 | 1056.0616 | 987.7893 | 1074.9472 | 1162.1051
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 252.7192 | 275.0179 | 297.3167 | 259.0996 | 281.9613 | 304.823 | 274.0796 | 298.2631 | 322.4466 | 289.3371 | 314.8669 | 340.3966 | 277.686 | 302.1877 | 326.6894 | 280.46 | 305.2065 | 329.953 | 277.4085 | 301.8858 | 326.363 | 267.9767 | 291.6217 | 315.2667 | 294.8853 | 320.9046 | 346.9239
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1047.5407 | 1139.9707 | 1232.4008 | 1073.9879 | 1168.7516 | 1263.5152 | 1136.0814 | 1236.3239 | 1336.5664 | 1199.3248 | 1305.1476 | 1410.9704 | 1151.0299 | 1252.5913 | 1354.1528 | 1162.5287 | 1265.1047 | 1367.6808 | 1149.88 | 1251.34 | 1352.8 | 1110.7841 | 1208.7944 | 1306.8048 | 1222.3224 | 1330.1744 | 1438.0264
|  | 园林绿化 |  | 79.9578 | 79.9578 |  | 84.028 | 84.028 |  | 82.1286 | 82.1286 |  | 90.2691 | 90.2691 |  | 89.1837 | 89.1837 |  | 88.2792 | 88.2792 |  | 90.45 | 90.45 |  | 94.4298 | 94.4298 |  | 96.1483 | 96.1483 |  | 1、园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等；2、不含园建工程； 3、造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | 397.4107 | 432.4764 | 467.5421 | 407.4442 | 443.3951 | 479.3461 | 431.0009 | 469.0304 | 507.0599 | 454.9939 | 495.1404 | 535.2869 | 436.672 | 475.2018 | 513.7317 | 441.0343 | 479.9491 | 518.8639 | 436.2357 | 474.7271 | 513.2185 | 421.4037 | 458.5864 | 495.7691 | 463.7186 | 504.6349 | 545.5513 | 1、按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | 1251.8111 | 1362.265 | 1472.719 | 1283.4156 | 1396.6581 | 1509.9007 | 1357.6173 | 1477.4071 | 1597.1968 | 1433.1932 | 1559.6514 | 1686.1096 | 1375.4807 | 1496.8467 | 1618.2126 | 1389.2218 | 1511.8002 | 1634.3786 | 1374.1066 | 1495.3513 | 1616.596 | 1327.387 | 1444.5094 | 1561.6317 | 1460.6753 | 1589.5584 | 1718.4415
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | 14.4037 | 15.6746 | 16.9455 | 14.7673 | 16.0703 | 17.3733 | 15.6211 | 16.9995 | 18.3778 | 16.4907 | 17.9458 | 19.4008 | 15.8267 | 17.2231 | 18.6196 | 15.9848 | 17.3952 | 18.8056 | 15.8109 | 17.2059 | 18.601 | 15.2733 | 16.6209 | 17.9686 | 16.8069 | 18.2899 | 19.7729 | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³；3、不含余泥、渣土的排放费用。

## 附件三
附件
户内装修综合指标细目组成
单价合价单位：元
装修分类 |  |  | 工程量 |  | 2008年 |  | 2009年 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  | 2013年 |  | 2014年 |  |  | 2015年 |  | 2016年 |  | 备注
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
装饰 | 客厅 房间 | 房间门 | 3 | 樘 | 1320 | 3960 | 1389 | 4167 | 1371 | 4113 | 1495.5 | 4486.5 | 1461 | 4383 | 1459.5 | 4378.5 | 1500 | 1200 | 4500 | 1524 | 4572 | 1594.5 | 4783.5
|  | 简单吊顶 | 20 | ㎡ | 101.2 | 2024 | 106.49 | 2129.8 | 105.11 | 2102.2 | 114.655 | 2293.1 | 112.01 | 2240.2 | 111.895 | 2237.9 | 115 | 115 | 2300 | 116.84 | 2336.8 | 122.245 | 2444.9
|  | 天花、墙面刷乳胶漆 | 250 | ㎡ | 23.76 | 5940 | 25.002 | 6250.5 | 24.678 | 6169.5 | 26.919 | 6729.75 | 26.298 | 6574.5 | 26.271 | 6567.75 | 27 | 27 | 6750 | 27.432 | 6858 | 28.701 | 7175.25
|  | 600*600抛光砖（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 167.2 | 6688 | 175.94 | 7037.6 | 173.66 | 6946.4 | 189.43 | 7577.2 | 185.06 | 7402.4 | 184.87 | 7394.8 | 190 | 190 | 7600 | 193.04 | 7721.6 | 201.97 | 8078.8
|  | 复合木地板（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 184.8 | 7392 | 194.46 | 7778.4 | 191.94 | 7677.6 | 209.37 | 8374.8 | 204.54 | 8181.6 | 204.33 | 8173.2 | 210 | 210 | 8400 | 213.36 | 8534.4 | 223.23 | 8929.2
| 厨房 卫生间阳台 | 厨房门 | 1 | 樘 | 1056 | 1056 | 1111.2 | 1111.2 | 1096.8 | 1096.8 | 1196.4 | 1196.4 | 1168.8 | 1168.8 | 1167.6 | 1167.6 | 1200 | 1480 | 1200 | 1219.2 | 1219.2 | 1275.6 | 1275.6 | 1、厨柜包括：地柜、吊柜、洗菜盆、水龙头、下水器等； 2、洗手台柜包括：洗手盆、镜子、水龙头、下水器等； 3、卫浴用具包括：淋浴间、座（蹲）厕、多功能花洒、卫浴五金挂件、厕纸盒、毛巾杆等。
|  | 卫生间玻璃门 | 2 | 樘 | 862.4 | 1724.8 | 907.48 | 1814.96 | 895.72 | 1791.44 | 977.06 | 1954.12 | 954.52 | 1909.04 | 953.54 | 1907.08 | 980 | 1290 | 1960 | 995.68 | 1991.36 | 1041.74 | 2083.48
|  | 铝扣板 | 14 | ㎡ | 105.6 | 1478.4 | 111.12 | 1555.68 | 109.68 | 1535.52 | 119.64 | 1674.96 | 116.88 | 1636.32 | 116.76 | 1634.64 | 120 | 120 | 1680 | 121.92 | 1706.88 | 127.56 | 1785.84
|  | 墙身砖 | 51 | ㎡ | 105.6 | 5385.6 | 111.12 | 5667.12 | 109.68 | 5593.68 | 119.64 | 6101.64 | 116.88 | 5960.88 | 116.76 | 5954.76 | 120 | 120 | 6120 | 121.92 | 6217.92 | 127.56 | 6505.56
|  | 300*300防滑地砖 | 24 | ㎡ | 123.2 | 2956.8 | 129.64 | 3111.36 | 127.96 | 3071.04 | 139.58 | 3349.92 | 136.36 | 3272.64 | 136.22 | 3269.28 | 140 | 140 | 3360 | 142.24 | 3413.76 | 148.82 | 3571.68
|  | 厨柜 | 4.5 | m | 1777.6 | 7999.2 | 1870.52 | 8417.34 | 1846.28 | 8308.26 | 2013.94 | 9062.73 | 1967.48 | 8853.66 | 1965.46 | 8844.57 | 2020 | 2020 | 9090 | 2052.32 | 9235.44 | 2147.26 | 9662.67
|  | 抽油烟机,灶具 | 1 | 套 | 2376 | 2376 | 2500.2 | 2500.2 | 2467.8 | 2467.8 | 2691.9 | 2691.9 | 2629.8 | 2629.8 | 2627.1 | 2627.1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2743.2 | 2743.2 | 2870.1 | 2870.1
|  | 消毒柜 | 1 | 套 | 1760 | 1760 | 1852 | 1852 | 1828 | 1828 | 1994 | 1994 | 1948 | 1948 | 1946 | 1946 | 2000 | 2000 | 2000 | 2032 | 2032 | 2126 | 2126
|  | 卫生间洗手台柜 | 2 | 套 | 1768.8 | 3537.6 | 1861.26 | 3722.52 | 1837.14 | 3674.28 | 2003.97 | 4007.94 | 1957.74 | 3915.48 | 1955.73 | 3911.46 | 2010 | 2010 | 4020 | 2042.16 | 4084.32 | 2136.63 | 4273.26
|  | 卫浴用具 | 2 | 套 | 2376 | 4752 | 2500.2 | 5000.4 | 2467.8 | 4935.6 | 2691.9 | 5383.8 | 2629.8 | 5259.6 | 2627.1 | 5254.2 | 2700 | 2700 | 5400 | 2743.2 | 5486.4 | 2870.1 | 5740.2
其他安装 |  | 灯具 | 12 | 套 | 176 | 2112 | 185.2 | 2222.4 | 182.8 | 2193.6 | 199.4 | 2392.8 | 194.8 | 2337.6 | 194.6 | 2335.2 | 200 | 200 | 2400 | 203.2 | 2438.4 | 212.6 | 2551.2 | 1、开关、插座安装含管线； 2、水龙头为阳台、卫生间简易水龙头。
|  | 开关 | 18 | 套 | 105.6 | 1900.8 | 111.12 | 2000.16 | 109.68 | 1974.24 | 119.64 | 2153.52 | 116.88 | 2103.84 | 116.76 | 2101.68 | 120 | 120 | 2160 | 121.92 | 2194.56 | 127.56 | 2296.08
|  | 插座 | 30 | 套 | 140.8 | 4224 | 148.16 | 4444.8 | 146.24 | 4387.2 | 159.52 | 4785.6 | 155.84 | 4675.2 | 155.68 | 4670.4 | 160 | 160 | 4800 | 162.56 | 4876.8 | 170.08 | 5102.4
|  | 水龙头 | 4 | 套 | 88 | 352 | 92.6 | 370.4 | 91.4 | 365.6 | 99.7 | 398.8 | 97.4 | 389.6 | 97.3 | 389.2 | 100 | 100 | 400 | 101.6 | 406.4 | 106.3 | 425.2
|  | 给水管 | 79 | m | 35.2 | 2780.8 | 37.04 | 2926.16 | 36.56 | 2888.24 | 39.88 | 3150.52 | 38.96 | 3077.84 | 38.92 | 3074.68 | 40 | 40 | 3160 | 40.64 | 3210.56 | 42.52 | 3359.08
总计 |  |  | 元/100m² |  | / | 70400 | / | 74080 | / | 73120 | / | 79760 | / | 77920 | / | 77840 | / |  | 80000 | / | 81280 | / | 85040
说明： 1、以建筑面积100平方米三房（双卫）室内精装修工程量为例； 2、数量为相应实际户内装修工程量，单位为㎡、m、樘、套等； 3、门制作及安装，含补墙缝（水泥沙）、门锁、五金、门吸、门套线等。 4、灯具包括：客厅灯、房间灯、厨卫、卫生间吸顶灯等； 5、开关包括：三位单联开关、二位双联开关、一位双联开关等； 6、插座包括：一位开关带二三插、二三插、电视插、电话插、网络插等。

## 附件四
附件
园林绿化工程综合指标细目组成
单价合价单位：元
绿化类别 |  |  | 工程量 |  | 2008年 |  | 2009年 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  | 2013年 |  | 2014年 |  |  | 2015年 |  | 2016年
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
绿化工程（按绿化面积10000㎡测算） |  | 乔木种植 | 株 | 308 | 908.752 | 279895.616 | 955.012 | 294143.696 | 933.424 | 287494.592 | 1025.944 | 315990.752 | 1013.608 | 312191.264 | 1003.328 | 309025.024 | 1028 | 1174.68 | 316624 | 1073.232 | 330555.456 | 1092.764 | 336571.312
|  | 灌木种植 | 株 | 690 | 174.148 | 120162.12 | 183.013 | 126278.97 | 178.876 | 123424.44 | 196.606 | 135658.14 | 194.242 | 134026.98 | 192.272 | 132667.68 | 197 | 262.17 | 135930 | 205.668 | 141910.92 | 209.411 | 144493.59
|  | 花卉及地被种植 | ㎡ | 5500 | 43.316 | 238238 | 45.521 | 250365.5 | 44.492 | 244706 | 48.902 | 268961 | 48.314 | 265727 | 47.824 | 263032 | 49 | 32.89 | 269500 | 51.156 | 281358 | 52.087 | 286478.5
|  | 草皮种植 | ㎡ | 4500 | 17.68 | 79560 | 18.58 | 83610 | 18.16 | 81720 | 19.96 | 89820 | 19.72 | 88740 | 19.52 | 87840 | 20 | 20.1 | 90000 | 20.88 | 93960 | 21.26 | 95670
|  | 绿地整理 | ㎡ | 10000 | 7.956 | 79560 | 8.361 | 83610 | 8.172 | 81720 | 8.982 | 89820 | 8.874 | 88740 | 8.784 | 87840 | 9 | 9.05 | 90000 | 9.396 | 93960 | 9.567 | 95670
总计 |  |  | 元/10000m² |  | / | 797415.736 | / | 838008.166 | / | 819065.032 | / | 900249.892 | / | 889425.244 | / | 880404.704 | / | / | 902054 | / | 941744.376 | / | 958883.402
附注： | 1、乔木配置情况如下：
| 胸径5-10cm |  | 数量: 169棵; 合价: 胸径11-15cm; 单价: 129棵
| 胸径25-30cm |  | 数量: 6棵; 合价: 胸径31-40cm; 单价: 1棵
胸径40cm以上 | bar: 数量
2、灌木配置情况如下：
| 苗高×冠幅 80~100cm×80~100cm |  | 单价: 307棵; 合价: 苗高×冠幅 100~120cm×130~150cm; 合价: 103棵
| 苗高×冠幅 100~120cm×160~180cm |  | 单价: 50棵; 合价: 苗高×冠幅 100~120cm×200~220cm; 合价: 25棵
| 苗高×冠幅 140~160cm×140~160cm |  | 单价: 131棵; 合价: 苗高×冠幅 160~180cm×180~200cm; 合价: 48棵
| 苗高×冠幅 180~200cm×200~240cm |  | 单价: 26棵
3、花卉及地被种植密度按25~36袋/m2考虑；
4、绿化保养期按3个月考虑；
5、绿化给排水已综合考虑。绿化给水按人工取水浇灌考虑。