附件

2015年夏季消防检查表

实施检查单位：                  检查人签字：

被检查单位名称：                负责人签字：         检查日期：

| 类别 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 一、场所通道 | 1.消防通道 | 消防车道、疏散通道畅通，安全出口无锁闭 |  |  |
|  | 2.防火分区 | 采用划分防火分区措施 |  |  |
|  | 3.耐火等级 | 符合国家标准要求 |  |  |
|  | 4.消防水源 | 布局合理，供水畅通，水压充足 |  |  |
|  | 5.用火用电 | 电气焊等明火作业、防雷、防静电等防护措施符合安全要求 |  |  |
|  | 6.宿舍 | 制定宿舍消防安全管理规定，规范用火、用电行为并有专人管理 |  |  |
|  |  | 没有违规设置宿舍 |  |  |
| 二、设施设备 | 1.消防器材 | 室内外消防栓完好，供水正常 |  |  |
|  |  | 灭火器、应急灯、安全标志配置齐全、合理 |  |  |
|  | 2.消防设施 | 火灾自动报警、自动灭火、消防排烟系统运行正常 |  |  |
|  | 3.燃气设施 | 安装燃气泄漏报警装置，燃气管路设置、燃气具等符合国家标准 |  |  |
| 三、教学管理 | 1.消防知识教育 | 将教材中有关安全生产、消防知识内容作为必讲内容，通过多种形式开展学生消防安全知识的普及教育 |  |  |
|  | 2.制度建设 | 消防安全制度健全 |  |  |
|  |  | 组织机构健全、责任分工明确 |  |  |
|  |  | 是否制定灭火应急疏散预案，自查自修记录是否完整 |  |  |
|  |  | 对消防安全责任人、管理人、消防人员、消防控制室值班操作人员和保安等五类人员定期进行培训，开展消防演习 |  |  |
| 四、宣传教育 | 消防知识宣传 | 悬挂校园消防安全知识宣传图、宣传标语 |  |  |
|  |  | 开展消防教育主题班会 |  |  |
|  |  | 举办消防知识竞赛 |  |  |
| 其它消防安全情况（可另附页） |  |  |  |  |
| 问题及整改要求 （可另附页） |  |  |  |  |

抄送：市消防安全委员会办公室。