附件

建（构）筑物消防员职业培训设备器材配置表

| 序号 | 设备器材种类 | 主要组件或配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动 报警系统 | 点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器 | 各10只 |
|  |  | 点型紫外火焰探测器、线型光束感烟火灾探测器 | 各1只 |
|  |  | 手动火灾报警按钮 | 10只 |
|  |  | 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器 | 各1台 |
|  |  | 火灾警报器包括火灾声警报器、火灾光警报器、火灾声光组合警报器 | 各3只 |
| 2 | 消防联动控制系统 | 消防联动控制器、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、消防电动装置、消火栓按钮等全部或部分设备组成。 | 1套 |
| 3 | 消防供水设施 | 消防水池、消防水箱、增压（稳压）泵、气压水罐、消防水泵及其控制柜 | 1套 |
| 4 | 消火栓 | 1室内消火栓：消火栓箱、室内消火栓、消防水带、接口、消防水枪、消防卷盘；2室外消火栓；3水泵接合器 | 各1套 |
| 5 | 自动喷水灭火系统 | 包括：湿式、干式、预作用、雨淋、水幕、水喷雾五类；由供水设施、报警阀组、水流指示器、压力开关、洒水喷头（开式、闭式）、阀门、末端试水装置等组件组成。 | 1套 |
| 6 | 消防炮 | 供水设施、消防炮（固定式、移动式两种） | 各1台 |
| 7 | 消防应急照明 疏散指示系统 | 消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、消防应急照明标志复合灯具、疏散指示标志灯 | 1套 |
| 8 | 消防安全标志 | 种类齐全 | 1套 |
| 9 | 防火门 | 木质防火门、钢质防火门 | 1樘 |
| 10 | 防火卷帘 | 钢制防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘 | 1樘 |
| 11 | 消防供配电设备 | 消防设备配电箱、发电机、储油设施等 | 1套 |
| 12 | 灭火器 | 手提式灭火器（包括干粉、水基型、二氧化碳等种类） | 各5具 |
|  |  | 推车式灭火器（包括干粉、水基型、二氧化碳等种类） | 各5具 |
| 13 | 泡沫灭火系统 | 供水设施、泡沫液及储罐、比例混合器、泡沫发生器、泡沫喷头 | 1套 |
| 14 | 模拟消防电梯 | 能够模拟消防电梯的主要功能，与消防联动控制系统联动 | 1套 |
| 15 | 机械排烟系统 | 控制柜、排烟风机、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗、排烟管道 | 1套 |
| 16 | 机械加压送风系统 | 控制柜、送风机、送风阀、送风管道 | 1套 |
| 17 | 气体灭火系统 | 包括高压二氧化碳、低压二氧化碳、七氟丙烷、惰性气体等四种；控制柜、驱动气体及储罐、灭火剂及储罐、各类控制阀、安全装置、喷头、各类显示装置 | 各1套 |
| 18 | 消防水带 | Φ65、Φ80 | 各25米 |
| 19 | 消防水枪 | 直流水枪、喷雾水枪、直流喷雾水枪、多用水枪 | 5支 |

天津市人力资源和社会保障局办公室       2015年12月23日印发