## Sheet1
附件1：
超、特高压输变电设备进口关键零部件退税清单
一、±500kV及以上直流输变电设备
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 退税年限 | 税则号列（供参考）
1 | 直流换流变压器 | 额定电压≥500kV | 瓷套管（网侧套管） |  | 2～4支 | 3 | 85462010
|  |  | 硅胶套管 |  | 2～4支 | 3 | 85469000
|  |  | 冷轧晶粒取向电工钢带（片） （又称硅钢片） |  | 100～300吨 | 3 | 72251100
|  |  | 有载开关 |  | 2～4台 | 3 | 85372090
|  |  | 绝缘出线装置（包括直流出线和交流出线装置） |  | 1套 | 3 | 85462010 85469000 85479090
|  |  | 绝缘纸板 |  | 13吨-20吨/台 | 3 | 48116010
|  |  | 绝缘成型件（限750KV及以上，包括角环、绝缘筒、绝缘罩、绝缘槽、绝缘套、绝缘支撑架、端圈压板等） |  | 1套 | 3 | 85469000 85479090
2 | 换流阀 | 额定电压≥500kV | 电抗器 |  | ±500kV：288～360台/站 ±800kV：384台/站 | 3 | 85045000
|  |  | 碟形弹簧 |  | ±500kV：720片/站 ±800kV：960片/站 | 3 | 73182900
|  |  | 散热器 |  | 限±800kV：3072个/站 | 3 | 84195000
|  |  | 绝缘螺杆 |  | ±500kV：576根/站 ±800kV：324根/站 | 3 | 39269090 85489000
|  |  | 拉紧环 |  | 限±800kV：768个/站 | 3 | 73066900
|  |  | ETT阀底部控制柜 |  | ±500kV：4套/站 ±800kV：12套/站 | 3 | 85379090
2 | 换流阀 | 额定电压≥500kV | LTT阀底部控制柜 |  | ±500kV：2套 /站 ±800kV：4套/站 | 3 | 85379090
|  |  | 高绝缘水管（PVDF水管） |  | ±500kV：66480米/站 ±800kV：10368米/站 | 3 | 39269090 39209910
|  |  | 阻尼电容(LTT/ ETT) |  | ±500kV： 1872(LTT)个/站 或4320(ETT)个/站 ±800kV： 2880(LTT)个/站 或6144(ETT)个/站 | 3 | 85321000
|  |  | 阻尼电阻(LTT/ ETT) |  | ±500kV： 1872(LTT) 个/站 或 4320(ETT)个/站 ±800kV： 2880(LTT)个/站 或6144(ETT)个/站 | 3 | 85333900
|  |  | 晶闸管控制单元(LTT/ ETT) |  | ±500kV： 1872(LTT) 个/站 或 2160(ETT)个/站 ±800kV： 2880(LTT)个/站 或3072(ETT)个/站 | 3 | 90328900
|  |  | 阀避雷器 |  | ±500kV： 24个/站 ±800kV： 48个/站 | 3 | 8535400
3 | 直流输电用晶闸管 | 直径≥5英寸 额定电流：3000A—4500A 额定电压：7000V—8500V | 硅单晶片（Ф125mm-Ф150mm） |  | 3~6片/只 | 3 | 38180011
|  |  | 芯片（额定电压≥7000V） |  | 1~2片/只 | 3 | 85419000
|  |  | 基板（钼片，Ф105mm-Ф150mm） |  | 2~4片/只 | 3 | 85419000
|  |  | 管壳（Ф115mm- Ф200mm） |  | 1套/只 | 3 | 85419000
|  |  | 门极 |  | 1套/只 | 3 | 85419000
4 | 控制保护设备 | ±500kV及以上直流输变电设备用控制保护设备 | 直流控制保护主机 |  | 90～100台 | 3年 | 85372090
|  |  |  | 处理器电路板 | 215～240块/台 | 3年 | 85423900
|  |  |  | 光电通讯电路板 | 100～110块/台 | 3年 | 85423900
|  |  |  | 背板 | 4～5块/台 | 3年 | 85423900
|  |  |  | 模拟量测量电路板 | 25～30块/台 | 3年 | 85423900
|  |  |  | 电源板 | 300～350块/台 | 3年 | 85423900
二、500kV及以上交流输变电设备
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 退税年限 | 税则号列（供参考）
1 | 电力变压器 | 额定电压：≥500kV 容量：20MVA-1200MVA | 冷轧晶粒取向电工钢带（片） （又称硅钢片） |  | 100-330吨/台 | 3 | 72251100
|  |  | 有载开关/无载开关 |  | 单相变压器需单相开关1个/台 三相变压器需三相一体开关1台或需单相开关3个/台 | 3 | 85372090
|  |  | 绝缘纸板 |  | 8－45吨/台 | 3 | 48116010
|  |  |  | 换位导线 | 15-95吨/台 | 3 | 85441100
|  |  | 套管(220kV及以上干式套管；500kV及以上油-SF6 套管) |  | 单相自耦变压器：5只/台 单相发电机变压器：4只/台 三相发电机变压器：7只/台 | 3 | 85462010
|  |  | 出线装置（包括800kV出线装置；1000kV出线装置） |  | 单相：1套； 三相：3套 | 3 | 85462010 85469000 85049019
1 | 电力变压器 | 额定电压：≥500kV 容量：20MVA-1200MVA |  | 绝缘成型件（限750kV及以上，包括角环、绝缘筒、绝缘罩、绝缘槽、绝缘套、绝缘支撑架、端圈压板等） | 单相： 1套； 三相：3套 | 3 | 85469000 85479090
2 | 并联电抗器 | 额定电压≥500kV 容量≥30Mvar | 冷轧晶粒取向电工钢带（片） （又称硅钢片） |  | 20～150吨/台 | 3 | 72251100
|  |  | 出线装置 |  | 单相：1套/台 三相：3套/台 | 3 | 85462010 85469000
|  |  |  | 绝缘成型件（包括角环、绝缘筒、绝缘罩、绝缘槽、绝缘套、绝缘支撑架、端圈压板等） | 单相：1套/台 三相：3套/台 | 3 | 85469000 85479090
|  |  | 套管（包括绝缘水平500kV电压等级及以上） |  | 单相：1支/台 三相：3支/台 | 3 | 85462010
|  |  | 换位导线（铜材） |  | 3～40吨/台 | 3 | 74092100
|  |  | 绝缘纸板（厚度0.5~8mm） |  | 5～20吨/台 | 3 | 48070000 48116010
3 | 六氟化硫断路器 | 额定电压≥550kV 额定电流≥5000A 额定短路开断电流≥50kA | 套管 |  | 6个/台 | 3 | 85462010
|  |  | 绝缘拉杆 |  | 550kV：3个/台 | 3 | 85479090
800kV：12个/台
|  |  | 控制阀 |  | 3个/台 | 3 | 84812010
|  |  |  | 电阻 | 550kV：200-300个/台(或1套) | 3 | 85332900
800kV：400-600个/台(或1套)
|  |  |  | 电容器片 | 550kV：600-700个/台(或1套) | 3 | 85322300
800kV：1000-1500个/台(或1套)
|  |  |  | 电容器管 | 550kV：10-20个/台(或1套) | 3 | 85322900
800kV：15-30个/台(或1套)
|  |  |  | 电容器（纸介质充油） | 12支/台 | 3 | 85322510 85322590
|  |  |  | 液压操作机构 | 3套/台 | 3 | 84122990
4 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 额定电压≥800kV | 盆式绝缘子 |  | 800kV：20-40个/间隔 | 3 | 85469000
1100kV：30-50个/间隔
|  |  | 出线套管 |  | 6个/间隔 | 3 | 85462010
|  |  | 绝缘拉杆 |  | 800kV：10-30个/间隔 | 3 | 85479090
1100kV：100-200个/间隔
|  |  | 绝缘筒（仅限于1100kV及以上） |  | 30-40个/间隔 | 3 | 85479090
|  |  | 弧触头（仅限于1100kV及以上） |  | 30-70/间隔 | 3 | 85381010
|  |  | 支柱绝缘子（仅限于1100kV及以上） |  | 20-40个/间隔 | 3 | 85479090
|  |  | 液压工作缸（仅限于1100kV及以上） |  | 3个/间隔 | 3 | 84122100
|  |  | 液压动力操作机构（仅限于1100kV及以上） |  | 3套/间隔 | 3 | 8412299090
|  |  | 电动弹簧操作机构（仅限于1100kV及以上） |  | 16套/间隔 | 3 | 85013100
4 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 额定电压≥800kV | 喷口（仅限于1100kV及以上） |  | 20-40个/间隔 | 3 | 85389000
|  |  | 控制阀 |  | 3个/间隔 | 3 | 84812010
|  |  | 弹簧触头 |  | 60件/间隔 | 3 | 74199920
|  |  |  | 电阻 | 800kV：500-600个/间隔(或1套) | 3 | 85332900
1100kV：5000-6000个/间隔(或1套)
|  |  |  | 电容器片 | 800kV：1100-1500个/间隔(或1套) | 3 | 85322300
1100kV：4500-5500个/间隔(或1套)
|  |  |  | 电容器管 | 800kV：20-40个/间隔(或1套) | 3 | 85322900
|  |  |  | 电容器 | 12支/间隔 | 3 | 85322900
5 | 串联补偿装置 | 额定电压≥500kV 串补容量：350Mvar-700Mvar | 旁路断路器 |  | 3台∕套 | 3 | 85352900
|  |  | 金属氧化物限压器（MOV） |  | 30～80支∕套 | 3 | 85354000
|  |  | 光纤绝缘子 |  | 6～7柱/套 | 3 | 85469000
|  |  | 支柱绝缘子（高≥5米） |  | 20～40柱/套 | 3 | 85462010
Note on D17: CN=李卫东/OU=文档处/OU=办公厅/OU=国家电网公司/O=SGCCOA: 原二级现改为一级
Note on D23: CN=李卫东/OU=文档处/OU=办公厅/OU=国家电网公司/O=SGCCOA: 改为ETT阀底部控制柜
Note on D24: CN=李卫东/OU=文档处/OU=办公厅/OU=国家电网公司/O=SGCCOA: 改为LTT阀底部控制柜
Note on D26: CN=李卫东/OU=文档处/OU=办公厅/OU=国家电网公司/O=SGCCOA: 阻尼电容

## Sheet2
二、500kV及以上交流输变电设备
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 一级部件 | 二级部件 | 单台用量 | 退税年限 | 税则号列（供参考）
1 | 电力变压器 | 额定电压：≥500kV 容量：20MVA-1200MVA | 冷轧晶粒取向电工钢带（片） （又称硅钢片） |  | 100-330吨/台 | 3 | 72251100
|  |  | 有载开关/无载开关 |  | 单相变压器需单相开关1个/台 三相变压器需三相一体开关1台或需单相开关3个/台 | 3 | 85372090
|  |  | 绝缘纸板 |  | 8－45吨/台 | 3 | 48116010
|  |  |  | 换位导线 | 15-95吨/台 | 3 | 85441100
|  |  | 套管(220kV及以上干式套管；500kV及以上油-SF6 套管) |  | 单相自耦变压器：5只/台 单相发电机变压器：4只/台 三相发电机变压器：7只/台 | 3 | 85462010
|  |  | 出线装置（包括800kV出线装置；1000kV出线装置） |  | 单相：1套； 三相：3套 | 3 | 85049019
|  |  |  | 绝缘成型件（限750kV及以上，包括角环、绝缘筒、绝缘罩、绝缘槽、绝缘套、绝缘支撑架、端圈压板等） | 单相： 1套； 三相：3套 | 3 | 85479090
2 | 并联电抗器 | 额定电压≥500kV 容量≥30Mvar | 冷轧晶粒取向电工钢带（片） （又称硅钢片） |  | 20～150吨/台 | 3 | 72251100
|  |  | 出线装置 |  | 单相：1套/台 三相：3套/台 | 3 | 85469000
|  |  |  | 绝缘成型件（包括角环、绝缘筒、绝缘罩、绝缘槽、绝缘套、绝缘支撑架、端圈压板等） | 单相：1套/台 三相：3套/台 | 3 | 85469000
|  |  | 套管（包括绝缘水平500kV电压等级及以上） |  | 单相：1支/台 三相：3支/台 | 3 | 85462010
|  |  | 换位导线（铜材） |  | 3～40吨/台 | 3 | 74092100
|  |  | 绝缘纸板（厚度0.5~8mm） |  | 5～20吨/台 | 3 | 48070000
3 | 六氟化硫断路器 | 额定电压≥550kV 额定电流≥5000A 额定短路开断电流≥50kA | 套管 |  | 6个/台 | 3 | 85462010
|  |  | 绝缘拉杆 |  | 550kV：3个/台 | 3 | 85479090
800kV：12个/台
|  |  | 控制阀 |  | 3个/台 | 3 | 84812010
|  |  |  | 电阻 | 550kV：200-300个/台(或1套) | 3 | 85332900
800kV：400-600个/台(或1套)
|  |  |  | 电容器片 | 550kV：600-700个/台(或1套) | 3 | 85322300
800kV：1000-1500个/台(或1套)
|  |  |  | 电容器管 | 550kV：10-20个/台(或1套) | 3 | 85322900
800kV：15-30个/台(或1套)
|  |  |  | 电容器（纸介质充油） | 12支/台 | 3 | 85322510 85322590
|  |  |  | 液压操作机构 | 3套/台 | 3 | 84122990
4 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 额定电压≥800kV | 盆式绝缘子 |  | 800kV：20-40个/间隔 | 3 | 85469000
1100kV：30-50个/间隔
|  |  | 出线套管 |  | 6个/间隔 | 3 | 85462010
|  |  | 绝缘拉杆 |  | 800kV：10-30个/间隔 | 3 | 85479090
1100kV：100-200个/间隔
|  |  | 绝缘筒（仅限于1100kV及以上） |  | 30-40个/间隔 | 3 | 85479090
|  |  | 弧触头（仅限于1100kV及以上） |  | 30-70/间隔 | 3 | 85381010
|  |  | 支柱绝缘子（仅限于1100kV及以上） |  | 20-40个/间隔 | 3 | 85479090
|  |  | 液压工作缸（仅限于1100kV及以上） |  | 3个/间隔 | 3 | 85013100
|  |  | 液压弹簧操作机构（仅限于1100kV及以上） |  | 3套/间隔 | 3 | 85013100
|  |  | 电动弹簧操作机构（仅限于1100kV及以上） |  | 16套/间隔 | 3 | 85013100
|  |  | 喷口（仅限于1100kV及以上） |  | 20-40个/间隔 | 3 | 85389000
|  |  | 控制阀 |  | 3个/间隔 | 3 | 84812010
|  |  | 弹簧触头 |  | 60件/间隔 | 3 | 74199920
|  |  |  | 电阻 | 800kV：500-600个/间隔(或1套) | 3 | 85332900
1100kV：5000-6000个/间隔(或1套)
|  |  |  | 电容器片 | 800kV：1100-1500个/间隔(或1套) | 3 | 85322300
1100kV：4500-5500个/间隔(或1套)
|  |  |  | 电容器管 | 800kV：20-40个/间隔(或1套) | 3 | 85322900
|  |  |  | 电容器 | 12支/间隔 | 3 | 85322900
5 | 串联补偿装置 | 额定电压≥500kV 串补容量：350Mvar-700Mvar | 旁路断路器 |  | 3台∕套 | 3 | 85352900
|  |  | 金属氧化物限压器（MOV） |  | 30～80支∕套 | 3 | 85354000
|  |  | 光纤绝缘子 |  | 6～7柱/套 | 3 | 85469000
|  |  | 支柱绝缘子（高≥5米） |  | 20～40柱/套 | 3 | 85462010