制冷设备维修高级技师要求

一、理论知识要求

1.了解制冷设备的零部件图样测绘、电气图样测绘、系统图、管路图的测绘。

2.了解制冷设备的维修工艺编制与运行管理、设备检修的基本知识。

3.了解制冷工程施工规范与相关标准。

4.了解IS9000质量标准体系及相关标准和规范。

5.了解中央空调新技术、冰蓄冷技术、变频技术、CAD、地源热泵技术应用和发展趋势。

6.掌握中央空调冷却水、冷冻水管路图、系统图。

7.掌握制冷空调设备的自动控制件、测量仪表、控制元件，可编程控制应用和常见控制电路的相关知识。

8.掌握电冰箱电子电路、空调电子电路、冷水机组PIC控制电路的理论知识。

9.掌握各种制冷设备工作原理与模式。

二、操作技能要求

1. 能够进行独立空调设备，中央空调系统和小型冷库制冷系统的安装与调试。

2．能确定并排除大中型活塞式、螺杆式、离心式制冷设备的机械故障。

3. 按照电气故障检修基本程序和电冰箱电子电路图、空调电子电路图、冷水机组PIC控制电路图等。能排除制冷设备的电气复杂疑难故障。

4. 熟练使用相关工具、仪器、仪表进行制冷系统及设备的运行参数的测量。

5. 能够进行冷藏冷冻设备；车、船用制冷设备；冷水机组；空气调节设备；中央空调系统等设备大修工艺的编制和运营管理的核算。

6. 能够对制冷设备的严重事故进行应急处理，并根据其产生的原因制定制冷设备的严重事故处理方法。

三、培训与指导

能够学习与了解本工种的新技术，新材料，新工艺等，并对低级别的制冷设备维修工进行技能操作和专业理论知识的培训。

四、论文答辩

根据提供的“专业论文”进行理论知识、操作技能等方面的综合口试答辩。实操型专业论文应体现实用性和独创性；理论型专业论文应体现理论性、概括性和逻辑性。