## 第五稿79项
山东省工伤保险辅助器具配置目录和费用限额标准（2013年修订）
辅具编号 | 辅具名称 | 单位 | 主要部件或材料要求 | 功 能 | 适 用 范 围 | 最高支付限额（元） | 最低使用年限（年）
一、假 肢（25项）
10001 | 假手指 | 只 | 硅胶，定制仿真手指 | 弥补外观缺损 | 适用于单个手指缺损或多个手指缺损者 | 800 | 1
10002 | 部分手假肢 | 只 | 硅胶，仿真定制，内带填充物 | 弥补外观缺损、辅助持物 | 适用于掌骨截肢者 | 4000 | 1
10003 | 装饰性腕离断假肢 | 具 | 装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者 | 7000 | 3
10004 | 索控式腕离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，定制双层接受腔及肩背带 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物 | 适用于腕关节离断或前臂长残肢的截肢者 | 11000 | 3
10005 | 腕离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭，建议增加：腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于双侧截肢且残肢肌电信号达标的腕部或半掌截肢者 | 20000 | 4
10006 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者 | 7000 | 3
10007 | 索控式前臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节，定制接受腔及肩背带 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动屈伸、旋转 | 适用于前臂截肢者 | 11000 | 3
10008 | 前臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的前臂截肢者 | 20000 | 4
10009 | 装饰性肘离断假肢 | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者 | 8000 | 3
10010 | 索控式肘离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，铰链式肘关节，定制接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭，肘关节被动屈、伸 | 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的、前臂极短残肢截肢者 | 13000 | 3
10011 | 肘离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 | 30000 | 4
10012 | 装饰性上臂假肢 | 具 | 全接触接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的上臂截肢者 | 10000 | 3
10013 | 索控式上臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制树脂接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能 | 适用上臂截肢者 | 14000 | 3
10014 | 上臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的上臂截肢者 | 31000 | 4
10015 | 装饰性肩离断假肢 | 具 | 骨骼式装饰性假肢组件，硅胶手套 | 弥补外观缺损、具有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者 | 14000 | 3
10016 | 部分足假肢 | 具 | 定制硅胶制作足套式假半脚 | 补缺并改善行走功能 | 适用于跗骨近端截肢者 | 6000 | 3
10017 | 赛姆假肢 | 具 | 采用定制接受腔、低踝假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长的截肢者 | 12000 | 3
10018 | 组件式小腿假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于小腿截肢者 | 13000 | 3
10019 | 组件式膝离断假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于膝关节离断、小腿极短残肢截肢者 | 22000 | 3
10020 | 组件式大腿假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于大腿截肢者 | 22000 | 3
10021 | 组件式髋离断假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的截肢者 | 27000 | 3
10022 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 只 | 带增强织物凝胶残肢套 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 5000 | 1
10023 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 套 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 2500 | 3
10024-SD | 小腿静脉曲张袜 | 双 | 织物，成品 | 消除由静脉曲张、下肢静脉血液回流障碍引起的肿胀、酸痛 | 适用于下肢静脉血栓者 | 400 | 0.5
10025-SD | 大腿静脉曲张袜 | 双 | 织物，成品 | 消除由静脉曲张、下肢静脉血液回流障碍引起的肿胀、酸痛 | 适用于下肢静脉血栓者 | 500 | 0.5
二、矫 形 器（24项）
20001 | 静态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定 | 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定者 | 120 | 2
20002 | 动态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯板材、金属条、弹性装置 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼 | 适用于并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后者 | 600 | 2
20003 | 静态型掌指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 掌指关节固定保护 | 适用于指骨近节骨折及术后固定者 | 750 | 2
20004 | 动态型掌指矫形器 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 | 手指展开及手指功能恢复锻炼 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼者 | 1000 | 2
20005 | 静态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，固定带 | 腕部损伤固定，保持功能位或中立位 | 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后者 | 800 | 2
20006 | 动态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，金属条，弹性装置 | 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复者 | 1200 | 2
20007 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定 | 适用于前臂骨折及术后者 | 1000 | 1
20008 | 上臂（肩肘）矫形器 | 具 | 热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节铰链 | 上臂固定 | 适用于上臂骨折及术后者 | 1400 | 1
20009 | 肩外展矫形器 | 具 | 热塑板,泡沫衬材，金属件，成品 | 肩关节及肱骨固定（可调式） | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定者 | 2000 | 1
20010 | 颈托 | 具 | 成品 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后者 | 500 | 1
20011 | 颈胸矫形器 | 具 | 热塑板材，定制 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后者 | 2000 | 1
20012 | 胸腰骶矫形器 | 具 | 热塑板材，定制 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于胸腰椎损伤的康复和术后者 | 2000 | 1
20013 | 脊柱过伸矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构 | 控制或矫正胸腰椎后凸畸形 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变者 | 1300 | 1
20014 | 硬性围腰 | 具 | 背部采用半硬性塑料制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性束紧带 | 加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定者 | 600 | 1
20015 | 弹性围腰 | 具 | 成品，弹性针织材料 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗者 | 300 | 1
20016 | 矫形鞋（单） | 双 | 牛皮、订制 | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形者 | 900 | 1
20017 | 固定式踝足矫形器 | 只 | 成品，由热塑板制成（泡沫软衬）带拉带和固定带 | 将踝关节固定在功能位，稳定和保护踝关节 | 适用于踝足损伤，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩者 | 700 | 2
20018 | 功能式踝足矫形器 | 具 | 热塑板材定制或由踝铰链支条等构成 | 限制踝关节运动，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定 | 适用于矫治足下垂、足内外翻、足内外旋及踝关节不稳定者 | 900 | 1
20019 | 免荷式踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，髌韧带承重式 | 限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重 | 适用于小腿外伤、胫腓骨远端骨折及术后者 | 1500 | 3
20020 | 膝踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，铝合金或不锈钢支条 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后者 | 2000 | 1
20021 | 膝矫形器 | 只 | 定制，热塑板材 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后者 | 1200 | 1
20022 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 只 | 定制，热塑板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成 | 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重者 | 5000 | 1
20023 | 截瘫行走矫形器 | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第四胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 | 35000 | 1
20016-SD | 矫形鞋（棉） | 双 | 订制，牛皮 | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形者 | 1000 | 1
三、生活类辅助器具（15项）
30001 | 防褥疮床垫 | 个 | 内胆为橡塑气道型：双通道自动程控气囊换气，具有压力调节旋钮；全包覆式床罩，采用PVC面料或其它具有良好的防水透气性和吸湿功能的材质，且不产生滑动 | 增加接触面积和分散压力，可每天24小时连续使用 | 适用于长期卧床的重度伤残者 | 3000 | 3
30002 | 防褥疮坐（靠）垫 | 个 | 内胆包括橡塑气囊，外材料具有防水、防霉、抗菌性能，坐垫与轮椅适配 | 增加接触面积和分散压力 | 适用于需长时间乘坐轮椅者 | 800 | 2
30003 | 坐便椅 | 只 | 铝合金材料，坐便部分为塑料材质，并配有可拆卸坐垫和马桶 | 辅助如厕，可折叠、可调节高度 | 适用于行动不便者 | 400 | 3
30004 | 腋杖 | 副 | 木质、不锈钢或铝合金材质 | 可调节高度，减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 200 | 4
30005 | 肘杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度；肘托为塑料材质 | 减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 180 | 4
30006 | 手杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度 | 提高行走的稳定性 | 适用于平衡能力较差者 | 100 | 4
30007 | 框式助行器 | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较差的下肢伤残者 | 400 | 4
30008 | 轮式助行器 | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较好的下肢伤残者 | 600 | 4
30009 | 普通轮椅 | 辆 | 铝合金车架 | 代偿步行 | 适用于具备自行站立功能，但需借助轮椅代步的伤残者 | 1200 | 3
30010 | 坐便轮椅 | 辆 | 铝合金车架、硬座，带坐便桶 | 代偿步行及如厕 | 适用于长期借助轮椅代步的重度伤残者 | 1400 | 4
30011 | 高靠背轮椅 | 辆 | 铝合金车架，配备头枕、身体固定带、腿托等配件 | 代偿步行，靠背可在全躺位、半躺位、直立之间调整 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者 | 1500 | 3
30012 | 手摇三轮车 | 辆 | 包括双手前摇和单手平摇两种方式操控三轮车，设有倒档，车架为钢质 | 由使用者依靠自身力量手动驱动 | 适用于下肢残疾但上肢健全具有相应体力的伤残者 | 1500 | 3
30013 | 盲杖 | 个 | 塑料，碳纤或金属等，成品。分为直杖及折叠杖 | 辅助行走 | 适用于盲人 | 150 | 3
30014-SD | 一次性护理尿片和一次性尿裤 |  | 纸及吸水材料，成品 | 辅助护理长期卧床，大小便失禁患者 | 适用于大小便失禁，经劳动能力鉴定生活完全或大部分不能自理者 | 2000 | 1
30015-SD | 供氧器（制氧机） | 台 | 呼吸罩，氧气发生器，压力表，导管 | 低浓度吸氧，纠正缺氧，改善呼吸困难 | 适用于因尘肺病并发重度肺气肿、重度低氧血症、重度呼吸衰竭者家庭使用 | 3300 | 4
四、其他辅助器具（15项）
40001 | 耳背式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失大于90 dB（HL)的听力伤残者 | 5000 | 6
40002 | 耳内式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失小于90dB（HL)的听力伤残者 | 6000 | 6
40003 | 耳道式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力残疾人补偿听力 | 适用于听力损失小于81dB（HL)的听力伤残者 | 7000 | 6
40004 | 光学助视器 | 个 | 眼镜式或台式，光学镜片 | 放大功能，放大倍数固定 | 适用于低视力者 | 400 | 3
40005 | 义眼片 | 只 | 新型高分子材料， 定制 | 弥补眼球缺陷 | 适用于眼球缺损者 | 2000 | 4
40006 | 假鼻 | 只 | 硅胶， 定制 | 弥补鼻部缺陷 | 适用于鼻部缺损者 | 3000 | 3
40007 | 假耳 | 只 | 硅胶， 定制 | 弥补耳部缺陷 | 适用于耳部缺损者 | 2500 | 3
40008 | 假乳房 | 只 | 硅胶， 成品 | 弥补乳房缺陷 | 适用于乳房缺损者 | 1500 | 3
40009 | 假发（男性） | 只 | 人造假发 | 弥补缺发或无发缺陷 | 适用于男性整体毛发缺损者（可根据需要加配一只）。 | 800 | 3
40010 | 全口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙齿的全部缺失者 | 5000 | 4
40011 | 半口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环。铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿者 | 2600 | 4
40012-SD | 单颗牙 | 颗 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙齿的不连续缺失者 | 800 | 4
40013-SD | 义眼台 | 件 | 羟基磷灰石台 | 眼球摘除术后植入义眼台用以支撑假眼及保持眼球外形的完整 | 适用于眼球缺失者 | 5000 | 终身
40014-SD | 有色眼镜 | 副 | 镜片着色的眼镜。 | 遮挡盲眼，装饰外观。 | 适用于没有残存视力的障碍者，因外观上的理由而使用。 | 300 | 4
40015-SD | 假发（女性） | 只 | 人造假发。 | 弥补缺发或无发缺陷。 | 适用于女性整体毛发缺损。（可根据需要加配一只） | 1000 | 3
备注：1、安装编号为10005、10008、10011、10014的肌电假肢时，一侧安装肌电假肢，另一侧则安装装饰性假肢或索控式假肢。
2、工伤保险最高支付限额包含使用训练费、使用期维修费和耗材费。
3、工伤人员配置的辅助器具在规定的最低使用期限内由原配置机构负责维修及配件更换（含肌电控制假肢的电池）。
4、假牙等辅助器具协议配置机构不能配置的项目，经经办机构批准可在指定医疗机构配置。

## 鲁、豫、晥、京、津全对比
工伤职工辅助器具项目和费用限额标准2013年山东拟修订标准与豫、津、晥（拟）、京（拟）对比表
一、假 肢（23项） | [5 empty] | 山东拟 | 年限 | 河南 | 鲁-豫 | 安徽 | 鲁-晥 | 北京拟 | 鲁-京 | 天津 | 鲁-津 | 年限 | 天津调整 | 分析
10001 | 假手指 | 只 | 硅胶，定制仿真手指 | 弥补外观缺损 | 适用于单个手指缺损或多个手指缺损者 | 800 | 1 | 900 | -100 | 300 | 500 | 950 | -150 | 500 | 300 | 1.5 | 适用范围增加“每增加一指增加500元”；年限延长0.5年 | 比豫、京略低，比晥、津高，此类配置需求不多
10002 | 部分手假肢 | 只 | 硅胶，仿真定制，内带填充物 | 弥补外观缺损、辅助持物 | 适用于掌骨截肢者 | 4000 | 1 | 5700 | -1700 | 1200 | 2800 | 6000 | -2000 | 2500 | 1500 | 1.5 | 部分手假肢（美容手套）；年限延长0.5年 | 比豫、京低，比晥、津高，此类有一定配置需求，不宜偏低
10003 | 装饰性腕离断假肢 | 具 | 装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者 | 7000 | 3 | 9000 | -2000 | 4500 | 2500 | 7500 | -500 | 5000 | 2000 | 4 | 年限延长1年 | 比豫、京低，比晥、津高，过去有此类配置需求，随着技术进步和资金得到保障，配置要求逐渐向索控式进而向肌电假肢转移，故需求不会很多；也可降2000
10004 | 索控式腕离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，定制双层接受腔及肩背带 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物 | 适用于腕关节离断或前臂长残肢的截肢者 | 13000 | 3 | 11610 | 1390 | 12000 | 1000 | 11000 | 2000 | 8000 | 5000 | 4 | 年限延长1年 | 比京、豫、晥、津均略高；也可降2000
10005 | 腕离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭，建议增加：腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于双侧截肢且残肢肌电信号达标的腕部或半掌截肢者 | 22000 | 4 | 16200 | 5800 | 28000 | -6000 | 28000 | -6000 | 18000 | 4000 | 4 |  | 较晥、京低，比豫、津高，但豫按自由度分解了肌电假肢配置，咨询专业人员，分解自由度配置意义不大；因考虑配置需求较多，使用期较长，不宜偏低，也可降2000元
10006 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者 | 7000 | 3 | 7125 | -125 | 6000 | 1000 | 7500 | -500 | 6500 | 500 | 4 | 年限延长1年 | 比豫、京低，比晥、津略高，需求不一定多；也可降1000
10007 | 索控式前臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节，定制接受腔及肩背带 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动屈伸、旋转 | 适用于前臂截肢者 | 13000 | 3 | 11610 | 1390 | 10500 | 2500 | 13000 | 0 | 9000 | 4000 | 4 | 年限延长1年 | 比京低，比豫、晥、津略高，需求不一定多；也可降2000
10008 | 前臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的前臂截肢者 | 22000 | 4 | 16200 | 5800 | 28000 | -6000 | 35000 | -13000 | 16000 | 6000 | 4 |  | 比京、晥低，比豫、津高；但豫按自由度分解了肌电假肢配置，咨询专业人员，分解自由度配置意义不大；因考虑配置需求较多，使用期较长，不宜偏低，综合考虑也可降2000
10009 | 装饰性肘离断假肢 | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者 | 8000 | 3 | 11250 | -3250 | 7500 | 500 | 12000 | -4000 | 10000 | -2000 | 4 | 年限延长1年 | 比豫、京、津低，比晥略高，但津延长1年，需求不一定很多
10010 | 索控式肘离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，铰链式肘关节，定制接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭，肘关节被动屈、伸 | 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的、前臂极短残肢截肢者 | 13000 | 3 | 11400 | 1600 | 12000 | 1000 | 19000 | -6000 | 12000 | 1000 | 4 | 年限延长1年 | 比豫、晥、津高，比京低，津延长1年；也可降2000
10011 | 肘离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 | 32000 | 4 | 27000 | 5000 | 28000 | 4000 | 41000 | -9000 | 29000 | 3000 | 4 |  | 比豫、晥、津高，比京低；可降2000元。
10012 | 装饰性上臂假肢 | 具 | 全接触接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的上臂截肢者 | 10000 | 3 | 12330 | -2330 | 9000 | 1000 | 12500 | -2500 | 12000 | -2000 | 4 | 年限延长1年
10013 | 索控式上臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制树脂接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能 | 适用上臂截肢者 | 14000 | 3 | 15300 | -1300 | 12000 | 2000 | 23000 | -9000 | 14000 | 0 | 4 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制接受腔及肩背带；年限延长1年 | 同津，但津延长使用1年；比豫、京低，比晥高，也可降1000
10014 | 上臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的上臂截肢者 | 33000 | 4 | 26350 | 6650 | 28000 | 5000 | 51000 | -18000 | 27000 | 6000 | 4 | 单自由度肌电手、肌电肘关节、硅胶手套，定制双层树脂接受腔，进口树脂材料。 | 比豫、晥、津高较多，比京低；但豫按自由度分解了肌电假肢配置，咨询专业人员，分解自由度配置意义不大；因考虑配置需求较多，使用期较长，不宜偏低，综合考虑可降2000元。
10015 | 装饰性肩离断假肢 | 具 | 骨骼式装饰性假肢组件，硅胶手套 | 弥补外观缺损、具有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者 | 14000 | 3 | 16200 | -2200 | 9000 | 5000 | 19000 | -5000 | 15000 | -1000 | 4 | 年限延长1年 | 比豫、京、津均低，比晥高；考虑未增加肩离断肌电假肢，不需要变动。 | 14000 | 3
10016 | 部分足假肢 | 具 | 定制硅胶制作足套式假半脚 | 补缺并改善行走功能 | 适用于跗骨近端截肢者 | 6000 | 3 | 12000 | -6000 | 4500 | 1500 | 12000 | -6000 | 5000 | 1000 | 2 | 部分足假肢（半足）；10017；缩短1年 | 比豫、京低较多，比晥津略高，装配难度较大，津缩短使用期1年；配置需求不一定多，且承重，制作技术方面要求较高，可适当增加1000或2000 | 6000 | 3
10017 | 赛姆假肢 | 具 | 采用定制接受腔、低踝假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长的截肢者 | 12000 | 3 | 16200 | -4200 | 6000 | 6000 | 25000 | -13000 | 16000（进口树脂材料） 13500（国产树脂材料） | #VALUE! | 4 | 10018；树脂接受腔、专用赛姆脚（踝离断）；延长1年 | 比豫、京低，比晥高，津分进口、国产材料，均比津低，无借鉴意义，材料无需分国产、进口
10018 | 组件式小腿假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于小腿截肢者 | 13000 | 3 | 15000 | -2000 | 12000 | 1000 | 14800 | -1800 | 15000（进口树脂材料） 13000（国产树脂材料） |  | 4 | 10019；树脂接受腔，单轴动踝脚，钛合金连接件；延长1年 | 同上
10019 | 组件式膝离断假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于膝关节离断、小腿极短残肢截肢者 | 22000 | 3 | 21675 | 325 | 15000 | 7000 | 25600 | -3600 | 32000（进口树脂材料） 28500（国产树脂材料） |  | 4 | 10020; 树脂接受腔，专用膝离断关节，储能脚，钛合金连接件;适用于膝关节离断者；延长1年 | 同上
10020 | 组件式大腿假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于大腿截肢者 | 22000 | 3 | 21600 | 400 | 18000 | 4000 | 25000 | -3000 | 38000（进口树脂材料） 35000（国产树脂材料） |  | 4 | 10021；树脂接受腔，气压膝关节，储能脚，钛合金连接件；延长1年 | 同上
10021 | 组件式髋离断假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能 | 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的截肢者 | 27000 | 3 | 30600 | -3600 | 21000 | 6000 | 36500 | -9500 | 45000（进口树脂材料） 41000（国产树脂材料） |  | 4 | 树脂接受腔，专用髋关节，气压膝关节，储能脚，钛合金连接件。 | 同上
10022 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 只 | 带增强织物凝胶残肢套 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 5000 | 1 | 6460 | -1460 | 2500 | 2500 | 7000 | -2000 | 4000 | 1000 | 1 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 （残肢小于5cm） | 比豫、京低，比晥、津略高
10023 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 套 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 2500 | 3 | 3200 | -700 | 1500 | 1000 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 4 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 同京、津，比豫低，比晥高，但津延长使用1年
10024-SD | 小腿静脉曲张袜 | 双 | 织物，成品 | 消除由静脉曲张、下肢静脉血液回流障碍引起的肿胀、酸痛 | 适用于下肢静脉血栓者 | 400 | 0.5
10025-SD | 大腿静脉曲张袜 | 双 | 织物，成品 | 消除由静脉曲张、下肢静脉血液回流障碍引起的肿胀、酸痛 | 适用于下肢静脉血栓者 | 500 | 0.5
二、矫 形 器（23项）
20001 | 静态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定 | 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定者 | 120 | 2 | 120 | 0 | 300 | -180 | 120 | 0 | 120 | 0 | 伤后一次性使用 |  | 同豫、京、津，比晥低，矫形器类属康复治疗期辅助功能恢复的器具，有一过性使用的特点，不宜偏高，且小部位矫形器配置要求不多。
20002 | 动态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯板材、金属条、弹性装置 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼 | 适用于并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后者 | 600 | 2 | 580 | 20 | 600 | 0 | 936 | -336 | 360 | 240 | 伤后一次性使用 |  | 同晥，比京低，比豫、津略高；矫形器类属康复治疗期辅助功能恢复的器具，有一过性使用的特点，不宜偏高，且小部位矫形器配置要求不多，也可降150-200元
20003 | 静态型掌指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 掌指关节固定保护 | 适用于指骨近节骨折及术后固定者 | 750 | 2 | 750 | 0 | 400 | 350 | 1152 | -402 | 320 | 430 | 伤后一次性使用 |  | 同豫，比京低，比津、晥略高；矫形器类属康复治疗期辅助功能恢复的器具，有一过性使用的特点，不宜偏高，也可降100
20004 | 动态型掌指矫形器 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 | 手指展开及手指功能恢复锻炼 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼者 | 1000 | 2 | 1500 | -500 | 800 | 200 | 1800 | -800 | 590 | 410 | 伤后一次性使用 |  | 比豫、京低，比津、晥略高；矫形器类属康复治疗期辅助功能恢复的器具，有一过性使用的特点，不宜偏高，且小部位矫形器配置要求不多
20005 | 静态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，固定带 | 腕部损伤固定，保持功能位或中立位 | 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后者 | 800 | 2 | 830 | -30 | 400 | 400 | 996 | -196 | 380 | 420 | 伤后一次性使用 |  | 同上
20006 | 动态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，金属条，弹性装置 | 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复者 | 1200 | 2 | 1500 | -300 | 1000 | 200 | 2520 | -1320 | 720 | 480 | 伤后一次性使用 |  | 同上
20007 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定 | 适用于前臂骨折及术后者 | 1000 | 1 | 850 | 150 | 800 | 200 | 1176 | -176 | 800 | 200 | 伤后一次性使用 |  | 比京低，比豫、津、晥略高；矫形器类属康复治疗期辅助功能恢复的器具，有一过性使用的特点，不宜偏高，且小部位矫形器配置要求不多；鉴于使用期短，可降150-200
20008 | 上臂（肩肘）矫形器 | 具 | 热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节铰链 | 上臂固定 | 适用于上臂骨折及术后者 | 1400 | 1 | 1600 | -200 | 1000 | 400 | 1920 | -520 | 900 | 500 | 伤后一次性使用 |  | 比豫、京低，比津、晥略高；矫形器类属康复治疗期辅助功能恢复的器具，有一过性使用的特点，不宜偏高，且小部位矫形器配置要求不多；鉴于使用期短，可降150-200
20009 | 肩外展矫形器 | 具 | 热塑板,泡沫衬材，金属件，成品 | 肩关节及肱骨固定（可调式） | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定者 | 2000 | 1 | 2500 | -500 | 1000 | 1000 | 3000 | -1000 | 1980 | 20 | 伤后一次性使用 | 成品，热塑板,泡沫衬材，金属件 | 比豫、京低，比津、晥略高；矫形器类属康复治疗期辅助功能恢复的器具，有一过性使用的特点，不宜偏高，且小部位矫形器配置要求不多
20010 | 颈托 | 具 | 成品 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后者 | 500 | 1 | 500 | 0 | 200 | 300 | 552 | -52 | 400 | 100 | 2 | 成品，EVA泡沫塑料 | 同豫，比京略低，比津、晥高，鉴于使用期短，可降100
20011 | 颈胸矫形器 | 具 | 热塑板材，定制 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后者 | 2000 | 1 | 2300 | -300 | 1000 | 1000 | 2760 | -760 | 800 | 1200 | 伤后一次性使用 |  | 比豫、京低，比津、晥高，配置需求较多，不宜过低
20012 | 胸腰骶矫形器 | 具 | 热塑板材，定制 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于胸腰椎损伤的康复和术后者 | 2000 | 1 | 1900 | 100 | 1000 | 1000 | 1920 | 80 | 1000 | 1000 | 伤后一次性使用 |  | 比各省均高，配置需求较多，且使用负重，不宜过低
20013 | 脊柱过伸矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构 | 控制或矫正胸腰椎后凸畸形 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变者 | 1300 | 1 | 1300 | 0 | 1500 | -200 | 1320 | -20 | 1500 | -200 | 伤后一次性使用
20014 | 硬性围腰 | 具 | 背部采用半硬性塑料制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性束紧带 | 加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定者 | 600 | 1 | 400 | 200 | 900 | -300 | 480 | 120 | 1000 | -400 | 伤后一次性使用
20015 | 弹性围腰 | 具 | 成品，弹性针织材料 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗者 | 300 | 1 | 240 | 60 | 500 | -200 | 240 | 60 | 480 | -180 | 2
20016 | 矫形鞋（单） | 双 | 牛皮、订制 | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形者 | 900 | 1 | 620 | 280 | 600 | 300 | 1100 | -200 | 1800 | -900 | 2 | 矫形鞋（单、棉各一双） | 比京、津圴低，比豫、晥略高，定制较难，厂家积极性也不高，不宜偏低
20017 | 固定式踝足矫形器 | 只 | 成品，由热塑板制成（泡沫软衬）带拉带和固定带 | 将踝关节固定在功能位，稳定和保护踝关节 | 适用于踝足损伤，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩者 | 700 | 2 | 700 | 0 | 800 | -100 | 576 | 124 | 380 | 320 | 伤后一次性使用
20018 | 功能式踝足矫形器 | 具 | 热塑板材定制或由踝铰链支条等构成 | 限制踝关节运动，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定 | 适用于矫治足下垂、足内外翻、足内外旋及踝关节不稳定者 | 900 | 1 | 900 | 0 | 500 | 400 | 960 | -60 | 1280 | -380 | 1
20019 | 免荷式踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，髌韧带承重式 | 限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重 | 适用于小腿外伤、胫腓骨远端骨折及术后者 | 1500 | 3 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1800 | -300 | 2000 | -500 | 伤后一次性使用
20020 | 膝踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，铝合金或不锈钢支条 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后者 | 2000 | 1 | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 4500 | -2500 | 2280 | -280 | 伤后一次性使用
20021 | 膝矫形器 | 只 | 定制，热塑板材 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后者 | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 500 | 700 | 1200 | 0 | 1600 | -400 | 伤后一次性使用
20022 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 只 | 定制，热塑板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成 | 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重者 | 5000 | 1 | 4500 | 500 | 500 | 4500 | 6500 | -1500 | 4800 | 200 | 伤后一次性使用
20023 | 截瘫行走矫形器 | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第四胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 | 35000 | 1 | 42500 | -7500 | 6000 | 29000 | 15800 | 19200 | 38000 | -3000 | 3 | 截瘫行走矫形器（高位）、加低位（20000） | 比豫低，比晥、京高，津分高位、低位（20000）
20016-SD | 矫形鞋（棉） | 双 | 订制，牛皮 | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形者 | 1000 | 1 | 780 | 220 |  |  | 1400 | -400 | 1800 | -800 | 2 |  | 比京、津均低，且天津延长使用1年，平均年900,经天津略高，比北京低，北京使用1年
三、生活类辅助器具（13项）
30001 | 防褥疮床垫 | 个 | 内胆为橡塑气道型：双通道自动程控气囊换气，具有压力调节旋钮；全包覆式床罩，采用PVC面料或其它具有良好的防水透气性和吸湿功能的材质，且不产生滑动 | 增加接触面积和分散压力，可每天24小时连续使用 | 适用于长期卧床的重度伤残者 | 3000 | 3 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 2 | 缩短1年 |  |  | 3
30002 | 防褥疮坐（靠）垫 | 个 | 内胆包括橡塑气囊，外材料具有防水、防霉、抗菌性能，坐垫与轮椅适配 | 增加接触面积和分散压力 | 适用于需长时间乘坐轮椅者 | 800 | 2 | 900 | -100 | 1000 | -200 | 900 | -100 | 2500 | -1700 | 2
30003 | 坐便椅 | 只 | 铝合金材料，坐便部分为塑料材质，并配有可拆卸坐垫和马桶 | 辅助如厕，可折叠、可调节高度 | 适用于行动不便者 | 400 | 3 | 320 | 80 | 450 | -50 | 1200 | -800 | 600 | -200 | 3 | 适用于行动不便者 （下蹲困难者）
30004 | 腋杖 | 副 | 木质、不锈钢或铝合金材质 | 可调节高度，减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 200 | 4 | 220 | -20 | 280 | -80 | 220 | -20 | 240 | -40 | 4
30005 | 肘杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度；肘托为塑料材质 | 减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 180 | 4 | 160 | 20 | 200 | -20 | 200 | -20 | 200 | -20 | 4
30006 | 手杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度 | 提高行走的稳定性 | 适用于平衡能力较差者 | 100 | 4 | 80 | 20 | 120 | -20 | 260 | -160 | 150 | -50 | 4
30007 | 框式助行器 | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较差的下肢伤残者 | 400 | 4 | 800 | -400 | 400 | 0 | 1100 | -700 | 360 | 40 | 4
30008 | 轮式助行器 | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较好的下肢伤残者 | 600 | 4 | 1000 | -400 | 480 | 120 | 1500 | -900 | 400 | 200 | 4
30009 | 普通轮椅 | 辆 | 铝合金车架 | 代偿步行 | 适用于具备自行站立功能，但需借助轮椅代步的伤残者 | 1200 | 3 | 1200 | 0 | 900 | 300 | 850 | 350 | 2800 | -1600 | 5 | 铝合金车架 ，快拆卸结构驱动轮，作为高度可调，活动副手侧板及腿部支撑 | 同豫，比晥京高；京虽低，但增加了电动轮椅（15000）；比津低但津延长使用2年
30010 | 坐便轮椅 | 辆 | 铝合金车架、硬座，带坐便桶 | 代偿步行及如厕 | 适用于长期借助轮椅代步的重度伤残者 | 1400 | 4 | 1500 | -100 | 1200 | 200 | 1500 | -100 | 1000 | 400 | 5 | 延长使用1年
30011 | 高靠背轮椅 | 辆 | 铝合金车架，配备头枕、身体固定带、腿托等配件 | 代偿步行，靠背可在全躺位、半躺位、直立之间调整 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者 | 1500 | 3 | 1600 | -100 | 1500 | 0 | 4500 | -3000 | 3200 | -1700 | 5 | 车用电池自配置第二年起每年更换一次（650元） | 同晥，比豫、京、津均低，配置要求较多，不宜过低
30012 | 手摇三轮车 | 辆 | 包括双手前摇和单手平摇两种方式操控三轮车，设有倒档，车架为钢质 | 由使用者依靠自身力量手动驱动 | 适用于下肢残疾但上肢健全具有相应体力的伤残者 | 1500 | 3 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 5600 | -4100 | 4000 | -2500 | 5 |  | 参照豫、晥，截瘫病人要求较多，但目前很多厂家不生产，标准过低更难配置
30013 | 盲杖 | 个 | 塑料，碳纤或金属等，成品。分为直杖及折叠杖 | 辅助行走 | 适用于盲人 | 150 | 3 | 60 | 90 | 150 | 0 | 60 | 90 | 200 | -50 | 4
30014-SD | 一次性护理尿片和一次性尿裤 |  | 纸及吸水材料，成品 | 辅助护理长期卧床，大小便失禁患者 | 适用于大小便失禁，经劳动能力鉴定生活完全或大部分不能自理者 | 2000 | 1 | [6 empty] | 1000 | 1 |  | 一次性护理垫（纸尿裤）；年度；辅助护理长期卧床，大小便失禁患者 | 参照天津：一次性护理垫（纸尿片或尿裤）；按年度一次性支付可操作，不要按月，一年1000
30015-SD | 供氧器（制氧机） | 台 | 呼吸罩，氧气发生器，压力表，导管 | 低浓度吸氧，纠正缺氧，改善呼吸困难 | 适用于因尘肺病并发重度肺气肿、重度低氧血症、重度呼吸衰竭者家庭使用 | 3300 | 4
四、其他辅助器具（11项）
40001 | 耳背式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失大于90 dB（HL)的听力伤残者 | 5000 | 6 | 2000 | 3000 | 1800 | 3200 | 2000 | 3000 | 6000 | -1000 | 4 | 缩短使用2年 | 比京、豫、晥均高，但比津低或接近，且津缩短使用期限2年，同时增加了骨导助听器（10000)；配置要求较多，包括职业病中的职业性噪声聋。进一步咨询耳科专家，材质、品种、价格差距较大，一般配置耳背式较多，5000可配中等偏上的，耳道式因塞入耳道，耳内式置入耳道更深处，现三种价位可配置较好的助听器，均比京、豫、晥高。可各降1000元。（威海意见：各降1500）
40002 | 耳内式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失小于90dB（HL)的听力伤残者 | 6000 | 6 | 4000 | 2000 | 6000 | 0 | 4000 | 2000 | 6000 | 0 | 4 | 缩短使用2年
40003 | 耳道式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力残疾人补偿听力 | 适用于听力损失小于81dB（HL)的听力伤残者 | 7000 | 6 | 2000 | 5000 | 6000 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 | 1000 | 4 | 缩短使用2年
40004 | 光学助视器 | 个 | 眼镜式或台式，光学镜片 | 放大功能，放大倍数固定 | 适用于低视力者 | 400 | 3 | 500 | -100 | 300 | 100 | 3000 | -2600 | 1500 | -1100 | 3 | 光学助视器 （眼镜、三棱镜）
40005 | 义眼片 | 只 | 新型高分子材料， 定制 | 弥补眼球缺陷 | 适用于眼球缺损者 | 2000 | 4 | 2800 | -800 | 2400 | -400 | 2000 | 0 | 3000 | -1000 | 4 | 假眼 | 咨询眼科专家，术语“义眼片”；同晥，比豫、京、津均低，配置要求较多，不宜过低，可适当增加1000
40006 | 假鼻 | 只 | 硅胶， 定制 | 弥补鼻部缺陷 | 适用于鼻部缺损者 | 3000 | 3 | 2600 | 400 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3600 | -600 | 3 | 40007
40007 | 假耳 | 只 | 硅胶， 定制 | 弥补耳部缺陷 | 适用于耳部缺损者 | 2500 | 3 | 2500 | 0 | 1800 | 700 | 3000 | -500 | 1200 | 1300 | 3
40008 | 假乳房 | 只 | 硅胶， 成品 | 弥补乳房缺陷 | 适用于乳房缺损者 | 1500 | 3 | 1300 | 200 | 1800 | -300 | 1300 | 200 | 1000 | 500 | 3
40009 | 假发（男性） | 只 | 人造假发 | 弥补缺发或无发缺陷 | 适用于男性整体毛发缺损者（可根据需要加配一只） | 800 | 3 | 700 | 100 | 900 | -100 | 800 | 0 | 2000 | -1200 | 3 | 2套 | 同京，比晥、津低，比豫略高，津设一次配置2套值得借鉴，或单位设为2套翻倍至1600,或说明中允许一次配置2只
40010 | 全口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙齿的全部缺失者 | 5000 | 4 | 4800 | 200 | 4000 | 1000 | 3000-6000 | #VALUE! | 2000 | 3000 | 4 | 40013 | 比豫、晥略高，接近京均价，津偏低
40011 | 半口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环。铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿者 | 600/颗 | 4 | 2600 | #VALUE! | 3200 | #VALUE! | 1200-2000 | #VALUE! | 1000 | #VALUE! | 4 | 适用于上颌或下颌半口缺失者 | 临床多按损伤牙齿个数配置，本省原标准较低反映较强烈；豫分全口、半口、单牙、固定义齿（800）；津分全口、半口、单颗假牙（800）；京分全口、半口，单颗1200;咨询口腔科专家，按800
40012-SD | 单颗牙 | 颗 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌牙齿的不连续缺失者 | 800 | 4 | [5 empty] | 800
40013-SD | 义眼台 | 件 | 羟基磷灰石台 | 眼球摘除术后植入义眼台用以支撑假眼及保持眼球外形的完整 | 适用于眼球缺失者 | 5000 | 终身 | [5 empty] | 5000
40014-SD | 有色眼镜 | 副 | 镜片着色的眼镜。 | 遮挡盲眼，装饰外观。 | 适用于没有残存视力的障碍者，因外观上的理由而使用。 | 300 | 4 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 参照北京市2013年征求意见稿，人性化考虑失明人员外观遮挡的需要
40015-SD | 假发（女性） | 只 | 人造假发。 | 弥补缺发或无法缺陷。 | 适用于女性整体毛发缺损。（可根据需要加配一只） | 1000 | 3 |  |  |  |  | 800 | 200 |  |  |  |  | 参照北京2013年征求意见稿，区分男女；津设一次配置2套值得借鉴，或单位设为2套翻倍至1600,或说明中允许一次配置2只
备注：
1、安装编号为10005、10008、10011、10014的肌电假肢时，一侧安装肌电假肢，另一侧则安装装饰性假肢或索控式假肢。
2、工伤保险最高支付限额包含使用训练费、使用期维修费和耗材费。
3、工伤人员配置的辅助器具在规定的最低使用期限内由原配置机构负责维修及配件更换（含肌电控制假肢的电池）。
4、假牙等辅助器具协议配置机构不能配置的项目，经经办机构批准可在指定协议医疗机构配置。

## 各省增加
京（拟）前后、豫、津、晥增加辅助器具项目对比表
产品编号 | 产 品 名 称 | 单位 | 主要部件或材料要求 | 功 能 | 适 用 范 围 | 北京最高支付限额 | 北京最低使用年限 | 河南最高支付限额 | 河南最低使用年限 | 天津最高支付限额 | 天津最低使用年限 | 安徽最高限额 | 安徽最低使用年限 | 北京13年拟定最高限额 | 北京13年拟定最低使用年限 | 北京13年拟前征求意见稿 | 北京13年拟前征求意见稿
一、假 肢
| 硅胶假手皮 | 支 | 硅胶成品 | 外观装饰 | 肢假肢手头的保护与美观 |  |  | 2200 | 2
| 掌骨截肢肌电假肢② | 具 | 选配成品机电件，定制树脂接受腔。 | 弥补外观，能主动持物，利用肌电信号控制夹手指的屈、伸。 | 适用于双侧掌骨近端截肢、肌电信号达标者，可一侧安装。 | [10 empty] | 26000 | 4
| 半掌肌电手 | 只 | 硅胶，仿真定制，内带填充物 | 弥补外观缺损、辅助持物 | 适用于掌骨截肢 |  |  | 5700 | 1
| 腕离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔。 | 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭。 | 适用于腕部和半掌截肢者且肌电信号达标的 |  |  | 18000 | 4
| 前臂假肢 | 具 |  |  |  | 30000 | 6
| 前臂肌电假肢（单自由度） | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔。 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转。 | 适用于前臂截肢且肌电信号达标的前臂截肢者 |  |  | 16200 | 4
| 前臂肌电假肢（双自由度） | 具 | 双自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节的屈曲或旋转 | 适用于前臂截肢且肌电信号达标的前臂截肢者 |  |  | 25500 | 4
| 肩断离假肢 |  |  |  |  | 50000 | 6
10016 | 肩离断肌电假肢 |  | 肌电控制双自由度、定制双层树脂接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肌电控制肘关节屈伸。 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短，且肌电信号达标的截肢者。 |  |  |  |  | 31000 | 4 |  |  | 61000 | 3
| 肘离断肌电假肢（单自由度） | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，肘关节屈伸，腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于肘关节截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 |  |  | 2700 | 4
| 肘离断肌电假肢（双自由度） | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，肘关节屈伸，腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于肘关节截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 |  |  | 33150 | 4 |  |  |  |  | 41000 |  | 41000 | 3
| 上臂假肢 |  |  |  |  | 40000 | 6
| 上臂肌电假肢（单自由度） | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔。 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节被动屈伸。 | 适用于上臂截肢且肌电信号达标的上臂截肢者 |  |  | 27200 | 4
| 上臂肌电假肢（双自由度） | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔。 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节被动屈伸。 | 适用于上臂截肢且肌电信号达标的上臂截肢者 |  |  | 30770 | 4 |  |  |  |  | 51000 | 3 | 51000 | 3
| 肩离断假肢 | 具 |  |  |  | 50000 | 6
| 肩离断肌电假肢 | 具 | 双自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动电源，机电信号控制假手开、闭，电动控制肘关节屈伸，腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者 |  |  | 34000 | 3 |  |  |  |  | 61000 | 3
| 上肢假肢硅凝胶套（内衬） | 个 | 带增强织物凝胶残肢套 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、极短残肢的截肢者 |  |  | 5500 | 2 |  |  |  |  | 6000 | 1.5
| 上肢假肢硅凝胶套锁具 | 个 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、极短残肢的截肢者 |  |  | 2500 | 2 |  |  |  |  | 2500 | 3
| 上肢假肢硅胶假手套（外用） | 只 | 硅胶手套 | 美观、仿真、防水 | 适用于肌电、机械、美观手假肢 | [8 empty] | 2500 | 1
| 电池 | 块 | 锂电成品 | 帮助机电假肢正常使用所需要的能源 | 适用于上肢各类机电假肢的电池更换 |  |  | 500 | 1.5
| 半足 |  |  |  |  | 4000 | 6
| 踝离断假肢 |  |  |  |  | 6500 | 6
| 小腿假肢 |  |  |  |  | 16000 | 6
| 组件式助力型小腿假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，凝胶内衬套（1年），根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤连接件，弹力脚、储能脚。 | 具有行走和站立功能。材质轻。行走时假脚蹬离期有助力作用，可减少体力消耗，行走时更符合健肢的步幅和频率。 | 适用于残肢侧抬腿力量较弱，生活和工作行走较多的中、长小腿截肢；适用于中青年男性患者；不适用于单轴动踝脚的使用范围。 | [10 empty] | 15900 | 3
| 小腿假肢硅胶套（选配件） | 只 | 带增强织物硅胶残肢套（成品）。 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢。 | 适用于残肢皮肤瘢痕较多、短残肢、糖尿病和老年人小腿截肢。 | [10 empty] | 5000 | 1
| 小腿假肢硅胶套锁具 | 套 | 铝合金。 | 锁住带锁具的硅胶套，实现硅胶套的悬吊作用。 | 适用于中、短残肢。 | [9 empty] | 950 | 2500 | 3
| 小腿凝胶袜套(易耗品，年配2只) | 只 | 内衬专用凝胶残肢袜套 | 软化瘢痕、保护残肢，增加舒适性 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎等小腿截肢者 |  | 6
| 膝断离假肢 |  |  |  |  | 24000 | 6
| 组件式助力型膝部假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，EVA内衬套（1年），根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤膝关节、连接件，弹力脚、储能脚。 | 具有行走和站立功能。材质轻，行走时假脚蹬离期有助力作用，可减少体力消耗，行走时更符合健肢的步幅和频率。 | 适用于残肢侧抬腿力量较弱，生活和工作行走较多的中、长膝部截肢；适用于中青年男性患者；不适用于单轴动踝脚的使用范围。 | [10 empty] | 25600 | 3
| 大腿假肢 |  |  |  |  | 22000 | 6 | [6 empty] | 30 | 1
| 髋离断大腿假肢 |  |  |  |  | 30000
| 残肢袜（易耗品，每人每年每一条小腿假肢配发不低于10只） | 只 | 织物，成品，全棉料 | 帮助保护残肢皮肤 | 大小腿截肢患者，适用于保护小腿残肢，填充软组织收缩的空隙 |  |  | 30 | 1 | [6 empty] | 30 | 1
| 小腿临时假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能，便于初装截肢者残肢定型及安装假肢前的康复训练 | 适用于初次截肢的患者，用于小腿截肢 EVA内衬套树脂（或PP)全面接触式PTK接受腔。 |  |  | 4000 | 1.5
| 大腿假肢硅胶套（选配件） | 只 | 成品带增强织物硅胶残肢套（不包含锁具）。 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢。 | 适用于残肢皮肤瘢痕较多、短残肢、糖尿病和老年人大腿截肢中、短截肢者。 |  |  | 7600 | 0.5
| 大腿假肢硅胶套锁具 | 套 | 适用于带锁具的硅胶套。 | 将硅胶套与接受腔连接。 | 适用于中、短截肢者。 | [10 empty] | 7000 | 1
| 组件式助力型大腿假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或PP接受腔，根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤不带锁、承重自锁、手动锁单轴膝关节或多轴膝关节及连接件，选择弹力脚、储能脚。 | 具有行走和站立功能。材质轻。单轴膝关节运动性较好，多轴膝关节稳定性好；行走时假脚蹬离期有助力作用，减少体力消耗，更符合健肢步幅和频率。 | 适用于残肢侧抬腿力量较弱，生活和工作行走较多的中、长大腿截肢；适用于中青年男性患者；不适用于单轴动踝脚的使用范围。 | [10 empty] | 2500 | 3
| 临时大腿假肢 | 具 | 定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚 | 代偿行走和站立功能，便于初装截肢者残肢定型及安装假肢前的康复训练 | 适用于初次截肢的患者，用于大腿截肢 EVA内衬套树脂（或PP)全面接触式PTK接受腔。 | [10 empty] | 26100 | 3
| 组件式特殊型髋部假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或PP接受腔，根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤多轴膝关节及连接件，万向踝假脚。 | 具有行走和站立功能，材质轻，踝关节在外力作用下可以向任意方向运动，适应不平路面。 | 适用于残肢状况不好、健侧不稳定，老年人，女性和生活环境很复杂的髋部截肢者。 | [8 empty] | 500 | 1
| EVA内衬套 | 只 | EVA软板材 | 保护残肢皮肤 | 适用于下肢截肢患者 | [10 empty] | 39600 | 3
二、矫 形 器（23项）
| 手矫形器 |  |  |  |  | 400 | 4
| 指间关节固定矫形器 |  |  |  |  | 35
| 指屈圈 |  |  |  |  | 30
| 伙伴式指套 |  |  |  |  | 35
| 近端指间关节伸直协力型矫形器 |  |  |  |  | 85
| 掌指关节伸直动力型矫形器 |  |  |  |  | 380
| 手指伸直型矫形器 |  |  |  |  | 80
| 动力型拇指对指矫形器 |  |  |  |  | 150
| 展开直蹼矫形器 |  |  |  |  | 80
| 狭窄型腱鞘炎动态矫形器 |  |  |  |  | 180
| 狭窄型腱鞘炎静态矫形器 |  |  |  |  | 250
| 拇指桶型矫形器 |  |  |  |  | 150
| 抗尺偏矫形器 |  |  |  |  | 250
| 屈指矫形器 |  |  |  |  | 440
| 掌指关节屈曲动力型矫形器 |  |  |  |  | 580
| 掌指关节伸直动力型矫形器 |  |  |  |  | 580
| 掌骨矫形器 |  |  |  |  | 90
| 腕、指伸展动力型矫形器 |  |  |  |  | 680
| 腕伸直型矫形器 |  |  |  |  | 300
| 指伸肌腱修复后动力型矫形器 |  |  |  |  | 680
| 屈指肌腱修复后动力型矫形器 |  |  |  |  | 680
| 腕驱动式屈指矫形器 |  |  |  |  | 950
| 短臂铰链矫形器 |  |  |  |  | 500
| 舟骨矫形器 |  |  |  |  | 350
| 抗痉挛矫形器 |  |  |  |  | 320
| 手休息位矫形器 |  |  |  |  | 300
| 对掌矫形器 | 具 | 热塑板材，金属条及软衬材 | 使拇指与四指保持在对掌位 | 适用于因正中神经麻痹、臂丛神经麻痹等引起的手指不能主动保持在对掌位者 | [10 empty] | 4200 | 2
| 夹持矫形器 | 具 | 热塑板材，金属条，弹性装置。 | 具有腕驱动持物功能。 | 适用于手指肌力降低，腕关节保留功能者。 | [10 empty] | 1560 | 2
| 护腕 | 只 | 弹性针织成品 | 预防、治疗腕关节损伤 | 适用于腕关节损伤者及术后 | [8 empty] | 420 | 1 | 300 | 0.5
| 护肘 | 只 | 弹性针织成品。 | 预防肘关节损伤。 | 适用于轻度肘关节肌肉损伤者及术后。 | [10 empty] | 336 | 1
| 肩吊带 |  |  |  |  | 140
| 上臂吊带 | 个 | 针织成品 | 上臂辅助固定 | 适用于上臂损伤及术后 | [10 empty] | 216 | 1
| 固定式肩外展矫形器 |  |  |  |  | 650
| 可调式肩外展矫形器 |  |  |  |  | 1200
| 肱骨内上髁炎护套 |  |  |  |  | 150
| 前臂矫形器 |  |  |  |  | 300
| 肱骨外上髁炎护套 |  |  |  |  | 120
| 长臂单轴铰链式矫形器 |  |  |  |  | 680
| 长臂可调铰链式矫形器 |  |  |  |  | 850
| 肘关节拉伸矫形器 |  |  |  |  | 750 |  | 4200 | 2
| 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，带肘关节铰链 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定 ,功能训练 | 适用于前臂骨折及术后。 |  |  | 300 | 0.5
| 上臂矫形器 |  |  |  |  | 750
| 上臂（肩肘腕手）矫形器 | 具 | 热塑板材，带肘关节铰链 | 上臂功能为固定、锻炼 | 适用于上臂骨折及术后 |  |  | 216 | 1 | [6 empty] | 2640 | 1
| 护肩 | 只 | 弹性针织成品。 | 保护和预防肩关节损伤。 | 适用于轻度肩关节损伤及术后。 | [10 empty] | 300 | 1
| 尺神经损伤动力型矫形器 |  |  |  |  | 250
| 肘伸直矫形器 |  |  |  |  | 320
| 肱骨桶型矫形器 |  |  |  |  | 260
| 肩锁带（肩关节固定矫形器） | 个 | 针织成品。 | 肩锁骨折后固定保护。 | 适用于肩锁骨折及术后。 | [10 empty] | 420 | 1
| 肩锁关节脱位用矫形器 | 具 | 由肘托板、肩带、胸廓带等组成，成品。 | 使肩胛骨抬起（整个锁骨下降），限制肩外展，防止肩关节再脱位。 | 适用于肩锁关节脱位整复后的固定。 | [10 empty] | 540 | 1
| 平衡式前臂矫形器（BFO） | 具 | 热塑板,泡沫衬材，金属件，成品。 | 安装在轮椅上使用，辅助障碍者上肢运动，如吃饭、喝水等。 | 适用于C4神经损伤，肩、肘屈伸肌力为1-2级以上，能稳定坐在轮椅上的四肢麻痹者。 | [10 empty] | 4200 | 1
| 肩关节矫形器 |  |  |  |  | 1500 | 3
| 围领式颈托 | 个 | EVA,成品选配或取型制作。 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。 | 适用于轻度颈损伤。 | [10 empty] | 1020 | 1
| 费城颈托 | 个 | EVA,成品。 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后。 | [10 empty] | 552 | 1
| 索米颈椎矫形器 | 具 | 热塑板,泡沫衬材，金属支条等组成，成品。 | 减轻颈椎的负荷，可完全限制颈椎活动。 | 适用于颈椎的术后固定。 | [10 empty] | 1032 | 1
| 改良型索米颈椎矫形器 | 具 | 金属支条，热塑板,泡沫衬材组成，成品。 | 减轻颈椎的负荷，完全限制颈椎活动，有轻度颈椎病的保守治疗。 | 适用于颈椎，上胸椎骨折；颈椎脱位；半脱位复位后固定颈椎；术前，术后的固定。 | [10 empty] | 1536 | 1
| 头环式颈椎矫形器（哈罗支架） | 具 | 金属框架与支条，热塑板,泡沫衬材，成品。 | 支撑、固定颈椎。 | 适用于颈椎严重损伤及术后。 | [10 empty] | 3360 | 1
| 软性颈椎矫形器 |  |  |  |  | 80
| 半硬质颈椎矫形器 |  |  |  |  | 120
| 硬质颈椎矫形器 |  |  |  |  | 300
| 可调式颈椎矫形器 |  |  |  |  | 650
| 头颈胸矫形器 | 具 | 定制，热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈椎单纯性脱位、骨折、损伤术后 | 2800 |  | 2200 | 2
| 夹克式胸腰骶固定矫形器 | 具 | 热塑板材模塑成型制作，加金属支条和固定带。 | 限制胸腰椎屈曲、侧屈及扭转，可最大限度地分散脊椎压力，穿着感和固定性较好。 | 适用于胸腰椎急性损伤的固定保护及术后固定。 | [10 empty] | 1920 | 1
| 框架式胸腰骶矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构的挎肩背架。 | 利用腹压支撑体重，具有使胸椎伸展和减少腰椎前凸的两功能，能有效地限制躯干侧屈和回旋。 | 适用于T7以下胸腰椎及其软组织损伤的保守治疗、术后固定及康复过程中的运动保护。 | [10 empty] | 840 | 1
| 颈胸腰椎矫形器 |  |  |  |  | 2400 | 3
| 框架式腰骶矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构围腰背架。 | 利用腹压支撑体重，限制腰椎屈曲、伸展、侧屈和回旋。 | 适用于L2以下腰椎及其软组织损伤的保守治疗、术后固定及康复过程中的运动保护。 | [10 empty] | 660 | 1
| 腰骶矫形器 | 具 | 定制，热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于腰椎损伤的康复和术后 | 1500 |  | 2600 | 2
| 头颈胸腰骶矫形器 | 具 | 定制，热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈胸腰椎损伤的康复和术后 | 3000
| 骶椎矫形器 |  |  |  |  | 1400
| 加强型弹性围腰 | 件 | 弹性针织品，带金属支条增强，成品。 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用，限制腰部运动。 | 适用于腰骶部软组织损伤、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及腰椎轻度损伤及术后。 | [10 empty] | 360 | 1
| 脊柱过伸矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构。 | 控制或矫正胸腰椎后凸畸形。 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变。
| 骶髂带 | 具 | 皮制或聚乙烯板材取型制作。 | 减轻骶椎负荷，限制骶部运动。 | 适用于骶椎疼痛及术前、术后固定。 | [10 empty] | 420 | 1
| 侧副韧带撕裂保护矫形器 |  |  |  |  | 80 | 4
| 免荷式小腿矫形器 |  |  |  |  | 920
| 小腿固定式矫形器 |  |  |  |  | 350
| 小腿动态矫形器 |  |  |  |  | 730 | [7 empty] | 280 | 1
| 钩状趾 | 只 | 硅胶成品或凝胶。 | 矫治钩状趾。 | 适用于脚趾钩状变形。 | [10 empty] | 144 | 1
| 矫形鞋垫 | 只 | 订制、成品 | 吸震、增高、减压 | 适用于扁平足、高弓足、内外翻足、糖尿病足、足弓部扭伤受压迫，胫骨后肌腱疼痛及前脚底疼痛，有效改善足底受力减轻疼痛。
| 矫形鞋（棉） |  | 定制，牛皮（棉鞋） | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形 | [10 empty] | 1104 | 1
| 矫形鞋（单） | 双 | 定制，牛皮（单鞋） | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形 |  |  | 2800 | 2 |  |  | 2500 | 1
| 鞋垫 | 只 | 定制、硅胶 | 矫正、改善疼痛 | 足部畸形、病变、骨刺 | 120
| 补高鞋垫 |  |  |  |  | 150 |  | 1600 | 2 |  |  | 1200 | 1
| 足弓垫 | 双 | 硅胶成品或EVA定制 | 支撑足纵或横弓 | 适用于外伤引起的纵弓塌陷 |  |  | 4000 | 2 | [6 empty] | 264 | 1
| 趾部固定式矫形器 |  |  |  |  | 45
| 跖骨垫 | 只 | 硅胶成品或EVA订制。 | 减轻跖骨的疼痛。 | 适用于跖骨病变。 | [10 empty] | 144 | 1
| 跗骨垫 | 只 | 硅胶成品或EVA订制。 | 减轻跗骨部位压力。 | 适用于跗骨部位病变、跖骨痛。 | [10 empty] | 240 | 1
| 足跟垫 | 只 | 硅胶成品或EVA订制。 | 减轻跟骨刺引起的疼痛。 | 适用于跟骨刺引起的疼痛。 | [10 empty] | 240 | 1
| 护理用踝足矫形器（踝足护托） | 只 | 热塑板制，泡沫软衬，拉带和固定带，成品。 | 将踝关节固定在功能位（呈直角），稳定和保护踝关节。 | 适用于跖筋膜炎、跟腱炎、踝足劳损致疼痛，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩。 | [10 empty] | 576 | 2
| 热塑板制踝足矫形器 | 具 | 热塑板取型制作，有鞋拔式、侧支柱式、螺旋式等。 | 限制足跖屈，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定。 | 适用于矫治足下垂及内、外翻。 | [10 empty] | 960 | 1
| 支条式踝足矫形器 |  |  |  |  | 850 |  | 1300 | 1
| 踝部固定式矫形器 |  |  |  |  | 210
| 踝足矫形器（夜用） |  |  |  |  | 450
| 踝足矫形器（日用） |  |  |  |  | 540
| 动态踝足矫形器 |  |  |  |  | 950
| 踝足矫形器 |  |  |  |  | 2000 |  | 780 | 1.5
| 碳纤螺旋式踝足矫形器 | 具 | 采用注塑材料、尼龙拉带、复布海绵衬垫。 | 帮助踝足部及偏瘫、截瘫在急性期康复。 | 适用于踝足部及偏瘫、截瘫在急性期和康复期的治疗。 | [10 empty] | 2000 | 1
| 护踝 | 只 | 弹性针织品，成品。 | 保护踝关节。 | 适用于踝关节轻微损伤及术后。 | [10 empty] | 360 | 1
| 膝踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，铝合金或不锈钢，可调膝铰链、可调踝铰链 | 可调膝关节、踝关节或矫正畸形 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后 |  |  | 620 | 1.5
| 前十字韧带损伤型膝矫形器 | 具 | 外侧采用双轴式定位锁膝铰链，并带有防回旋的拉带。 | 保护膝关节，防治前十字韧带损伤。 | 适用于因激烈运动造成前十字韧带损伤者。 | [10 empty] | 1080 | 2
| 壳式膝部矫形器 |  |  |  |  | 580 |  | 240 | 1
| 膝关节反屈矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，铝合金或不锈钢支条，取型制作。 | 矫正膝关节反屈。 | 适用于矫正膝关节反屈。 | [10 empty] | 1800 | 1
| 膝关节限位矫形器 | 只 | 弹性针织品，金属或工程塑料卡盘，成品。 | 控制膝关节活动范围。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤恢复期功能锻炼及术后。 | [10 empty] | 2300 | 1
| 软性膝关节矫形器 | 只 | 弹性针织品，带支条，成品。 | 稳定膝关节，限制膝关节活动。 | 适用于膝关节韧带损伤（包括侧副和十字韧带）及术后。 | [10 empty] | 1260 | 1
| 膝矫形器 | 只 | 定制，热塑板材，铝合金或不锈钢可调膝铰链 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后
| 铰链式膝部矫形器 |  |  |  |  | 1800 |  | 260 | 1
| 铰链式膝踝足矫形器 |  |  |  |  | 2500
| 膝踝足矫形器 | 只 | 聚乙烯高温板材或低温板材。 | 固定踝关节于功能位。 | 适用于胫腓骨或膝部骨折。 | [10 empty] | 800 | 1
| 膝踝足矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，铝合金或不锈钢支条，取型制作。 | 固定膝、踝关节。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤、下肢瘫或下肢肌力不足及术前、术后。 | [10 empty] | 4500 | 1
| 膝关节限位矫形器 | 只 | 弹性针织品，金属或工程塑料卡盘，成品 | 控制膝关节活动范围 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤恢复期功能锻炼及术后
| 壳式膝踝足矫形器 |  |  |  |  | 1200
| 免荷式膝踝足矫形器 |  |  |  |  | 3500
| 壳式髋部矫形器 |  |  |  |  | 860
| 铰链式髋部矫形器 |  |  |  |  | 3500 | [7 empty] | 8800 | 1
| 髋膝踝足矫形器 | 只 | 定制，热塑板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成 | 辅助行走、站立 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前 | 6800 | 3
| 弹性护膝 | 只 | 弹性针织品，成品。 | 稳定膝关节，限制膝关节活动。 | 适用于膝关节韧带损伤及术后。
| 加强型护膝 | 只 | 弹性针织品，带膝铰链支条，成品。 | 稳定膝关节，限制膝关节活动。 | 适用于膝关节韧带损伤及术后。
| 单侧髋人字矫形器 | 只 | 定制高温热塑板、低温板 | 固定大腿或膝关节 | 大腿股骨、近端或远端骨折固定 | [10 empty] | 3700 | 1
| 双侧髋人字矫形器 | 只 | 定制高温热塑板、低温板 | 固定大腿或膝关节 | 大腿股骨、近端或远端骨折固定 |  |  | 7125 | 2 | [6 empty] | 4900 | 1
| 髋外展矫形器 | 具 | 采用定位盘锁定式髋铰链，腰骶部和大腿部采用加有软衬的塑料围托 | 限制髋关节内收、外展，但可以在设定范围内自由屈曲、伸展，对髋关节起到支撑、固定和限制作用 | 适用于髋关节脱位整复后固定，髋关节及其周围软组织损伤保守治疗的固定 | [8 empty] | 2100 | 1 | 2040 | 1
| 髋膝踝足矫形器 | 只 | 聚丙烯板材，不锈钢、钛合金或铝合金支条，取型制作。 | 固定下肢，膝关节和踝关节根据医生要求是否可以活动。 | 适用于身体较轻，大腿骨折或神经损伤及术后。 | [10 empty] | 8800 | 1
| 助动式截瘫步行器 |  |  |  |  | 15800
| 截瘫站立行走器 | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第十胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 |  |  | 2300 | 2 | [6 empty] | 552 | 1
20024 | 截瘫行走矫形器（高位） | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第十二胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 | [8 empty] | 50000 | 1 | 1032 | 2
20024 | 截瘫行走矫形器（低位） | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第十二胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 | [8 empty] | 15800 | 1
三、生活类辅助器具（13项）
| 弹力绷带 | 卷 | 弹性织物带，成品。 | 具有压缩、固定和保护作用，可加速血运，消除和预防水肿。 | 适用于截肢后的残肢包扎，促进残肢定型；用于静脉曲张的压迫疗法；也用于某些创伤外科，如踝部扭伤。 | [10 empty] | 20 | 0.5
| 供氧机（制氧机） | 台 | 呼吸罩：由硅胶制的鼻口呼吸面罩、导管、气囊及气阀、氧气袋构成（使用年限1年）。供氧机：由储氧瓶（袋）或氧气发生器（包括从周围空气浓缩氧气的装置）、流量调节阀、压力表、导管和鼻塞等构成 | 提供较高浓度的氧气。通过建立人工气道达到和医疗用氧一样的效果。 | 适用于尘肺2期以上及其它职业性肺部疾患导致呼吸困难患者 | 3300 |  | 2300 | 2 |  |  |  |  | 3300 | 5 | 3300 | 5
| 电动轮椅 | 辆 | 铝合金车架，电子系统摇杆控制器，铅酸胶体电池，驱动马达，电磁刹车 | 操控便捷轻巧，电子驱动可任何角度行进，速度可调，设有安全带及防后倾装置 | 适用于下肢残疾但上肢单侧手指功能健全以上的伤残者 | [8 empty] | 15000 | 4
| 沐浴轮椅 | 辆 | 助推型，主体部件为塑料，可折叠机构均能折叠，前后均有手刹控制机构，座面和靠背面采用EVA复合材料。 | 满足残疾人完成生活中的室内移动需求，适合残疾人完成日常洗浴。 | 适用于双侧截肢需由他人护理进行室内移动和洗浴的。 | [10 empty] | 650 | 4
| 移乘架（包括移乘板） | 辆 | 轮式结构，可自由移位，带有电动升降的悬吊架。 | 移动重症残疾人。 | 帮助护理人员移动重症残疾人。 | [10 empty] | 5300 | 4
| 偏瘫轮椅 | 辆 | 主要部件采用轻质金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 手摇驱动，或外力助动，可实现坐姿的适度调整，脚托和腿托可拆卸。 | 1.适用于偏瘫后健侧上肢功能正常；偏瘫一侧的上下肢失去自主运动功能2.适用于室内移动。 | [10 empty] | 6000 | 3
| 道路型三轮轮椅车 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 手摇驱动，室外较长距离移动的代步工具。 | 适用于上肢功能正常，下肢截肢或脊髓神经损伤部位较低者。 | [10 empty] | 1500 | 3
| 普通改装轮椅 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 手摇驱动，或外力助动，室内或住房周边活动代步工具。根据患者需求配备定制防压疮坐垫、靠背，餐桌等生活辅具。 | 适用于上肢功能正常，下肢功能障碍者。 | [10 empty] | 2500 | 3
| 轻型改装轮椅 | 辆 | 主要部件采用轻质合金材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 手摇驱动，或外力助动，在室内或住房周边活动的代步工具。 | 适用于体质瘦弱，上肢功能正常，下肢功能障碍者。 | [10 empty] | 3500 | 3
| 道路型电动三轮轮椅车 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 以蓄电池为能源、直流驱动，适合在道路上远距离行驶，每次充电后可行驶40公里，最大时速为10km/h。 | 适用于上臂功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫者， | [10 empty] | 5600 | 3
| 电动四轮轮椅车 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 以蓄电池为能源、直流驱动，适合在道路上远距离行驶，每次充电后可行驶40公里，最大时速为10km/h。 | 适用于腕手功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫者， | [10 empty] | 15000 | 3 | 1100 | 4
| 坐凳椅 |  |  |  |  | 70
| 四角拐 |  |  |  |  | 55
| 轮椅桌 |  |  |  |  | 143
| 床用桌 | 张 | 高度可调 | 长期卧床伤残人员进餐 | 截瘫、偏瘫人员
| 站立架 | 个 | 钢管，脚轮，成品。 | 帮助截瘫患者站立，有利于患者改善微循环，减少并发症发生。 | 适用于截瘫患者站立训练。 | [10 empty] | 5000 | 5
| 自助具 |  |  |  |  | 50 |  | 8075 | 2 |  |  |  |  | 150 | 3
| 拾物器 |  |  |  |  | 153 |  | 3700 | 2 |  |  | 3000 | 1 | 350 | 3
| 洗澡椅 |  |  |  |  | 325 | 3 | 4900 | 2 | [6 empty] | 350 | 4
| 助行架 |  |  |  |  | 300
| 台式助行架 |  |  |  |  | 1100 |  | 25000 | 2
| 集尿器 | 个 | 塑料，电机等成品。 | 具有感应排尿和集尿功能。 | 适用于长期卧床的尿失禁、小便不能自理需要外力帮助。 | [10 empty] | 3000 | 3
| 尿套 | 10个/包 | 乳胶制，成品。 | 与储尿装置配合使用。 | 适用于男性截瘫、长期卧床、下肢瘫痪等导致小便不能自理的尿渗漏者。 | [10 empty] | 100 | 个/日
| 一次性尿壶 |  |  |  |  | 750元/人•月 |  |  |  | 20000 | 3 |  |  | 750 | 人/月
| 一次性尿垫 | 厢 | 纸及吸水材料，成品 | 具有一定吸水能力 | 适用于尿失禁者 | [8 empty] | 750 | 人/月 | 120 | 箱/月
| 一次性尿片和一次性尿裤 |  |  |  |  | 750元/人•月 | 5
| 一次性导尿包 |  |  |  |  | 1440元/人•月 | 3 | 4500 | 5 | 3500 | 4 | 4000 | 5 | 1440 | 人/月
50008 | 引流袋 | 个 | 由引流管、集尿袋和外阀门构成 | 用于截瘫和神经源性膀胱残疾人尿失禁收集尿液 | 截瘫或神经源性膀胱残疾人 | [10 empty] | 20 | 包/月
| 手摇站立床 | 张 | 钢制床架及驱动装置 | 手摇驱动，使处于卧姿的障碍者缓慢移动到直立位置的定位和支撑平台 | 适用于截瘫，下肢截瘫患者站立训练 |  | 3 | [6 empty] | 12000 | 7 | 12000 | 8
| 护理床 | 个 | 钢制，海绵床垫 | 辅助护理长期卧床大小便失禁病人 | 适用于四肢瘫或高位截瘫患 |  | 3 | [8 empty] | 12000 | 7
| 人工耳蜗⑤ | 套 | 电子产品，植入体由钛合金、铂铱合金等制成，22耳蜗弯（直）电极。 | 使失聪者重获听觉。 | 适用于治疗双耳完全失聪患者。 | [10 empty] | 70000 | 70
| 光学放大镜 | 个 | 光学镜片、框架， 成品。 | 改善低视力残疾人的视力状况。 | 适用于轻度视力残疾人。 | [6 empty] | 300 | 5 | 500 | 5 | 100 | 3
| 有色眼镜 | 个 | 镜片着色的眼镜。 | 遮挡盲眼，装饰外观。 | 适用于没有残存视力的障碍者，因外观上的理由而使用。 | [10 empty] | 300 | 5
40004 | 弱视眼镜 | 个 | 将放大镜装在眼镜上的眼镜。 | 起放大镜作用。 | 适用于弱视且不便使用手持放大镜的障碍者。 | [10 empty] | 500 | 5
| 折光眼镜 | 个 | 光学镜片、框架， 成品。 | 使视线通过眼镜改变方向。 | 适用于不能直视的障碍者。 | [10 empty] | 500 | 5
| 女性假发 | 只 | 人造假发。 | 弥补缺发或无法缺陷。 | 适用于整体毛发缺损。 | [10 empty] | 800 | 3
40010 | 面部合成假体 | 副 | 硅胶。 | 填补缺损部位。 | 适用于面部缺损。 | [10 empty] | 3000 | 3
40011 | 颌面部外伤后功能训练辅助器具 | 套 | 面肌功能训练软件。 | 外伤后面肌功能的恢复性训练。 | 适用于面部表情肌功能障碍。 | [10 empty] | 78 | 视软件更新情况
|  | 副 | 开口训练器（具有机械或气垫牙列撑开装置）。 | 颌面部外伤后开口受限的训练。 | 适用于外伤后。 |  |  |  |  | 1000 | 1 |  |  |  |  | 200 | 0.5
|  | 副 | 合垫（树脂压缩成型）。 | 恢复颌骨、颞颌关节损伤后的功能。 | 适用于颌骨、颞颌关节外伤。 | [10 empty] | 1000 | 0.25
| 固定义齿 | 个 | （1）镍铬合金、钴铬合金、银钯合金、金合金等金属冠（不含桩核）。⑧ | 恢复患牙的生理形态和功能，代替缺失牙齿，恢复咀嚼、发音、美观功能，无需摘下清洗。 | （1）适用于牙体硬组织外形和结构的破坏与异常（主要用于后牙）。 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 2000-4000 | 5
|  | 个 | （2）镍铬合金、钴铬合金、金合金等基底，各类树脂、瓷粉等金属烤瓷、烤塑冠（不含桩核）。⑨ | 恢复患牙的生理形态和功能，代替缺失牙齿，恢复咀嚼、发音、美观功能，无需摘下清洗。 | （2）适用于牙体硬组织外形和结构的破坏与异常（前牙、后牙均可应用）。 |  |  | 2600 | 4 | 1800 | 4 | 1500 | 5 |  |  | 2500-4000 | 5
|  | 个 | （3）氧化铝、氧化锆等全瓷冠（不含桩核）。 | 恢复患牙的生理形态和功能，代替缺失牙齿，恢复咀嚼、发音、美观功能，无需摘下清洗。 | （3）适用于牙体硬组织外形和结构的破坏与异常，金属过敏或其他原因不能应用金属修复者 | [10 empty] | 8000 | 5
|  | 个 | （4）固定桥修复：根据修复设计选择冠修复材料。 | 恢复患牙的生理形态和功能，代替缺失牙齿，恢复咀嚼、发音、美观功能，无需摘下清洗。 | （4）适用于少数牙齿缺失或多部位1-2颗牙齿缺失。 | [10 empty] | 按以上冠修复项目的单价乘以修复牙数目 | 5
| 固定义齿 | 个 | （5）桩核：镍铬合金、钴铬合金、银钯合金、金合金、纤维桩等与复合树脂。⑩ | ⑤部分恢复破坏严重的牙体硬组织形态，为进一步冠桥修复提供可能。 | （5）适用于牙体硬组织外形结构的破坏严重（前牙、后牙均可应用)。 | [10 empty] | 1200-2000 | 5
| 种植义齿 | 每种植体 | 种植体材料（种类）、骨粉（依据情况确定用量）、生物膜、上部结构。 | 植入牙槽骨内代替缺失牙齿。 | 适用于个别或全口牙齿缺失。 |  |  |  |  | 10000 | 4 |  |  |  |  | 20000 | 5
| 附着体类义齿 | 每附着体 | 固定-活动联合修复：冠修复材料，可摘局部义齿材料，各类套筒冠、附着体材料（磁性附着体、可调节球帽、太极扣等）。 | 代替缺失牙齿及相关组织，可恢复咀嚼、发音、美观功能，活动部分需摘下清洗。 | 适用于牙齿缺损、缺失情况复杂时应用。 |  |  | 800 | 4 | 800 | 4 | 600 | 6 |  |  | 3000 | 3
| 颌面部缺损赝复修复体 | 个 | 颌面部赝复体（硅橡胶，不含义齿，不含固位装置）。 | 颌面部组织缺损修复，修复面容。恢复语言、进食功能。 | 适用于颌面部缺损。 | 8000 | 3 | 800 | 4
| 颌面部缺损赝复修复体 | 个 | 颌骨阻塞器（塑料基托，铸造卡环、支架，不含局部义齿）。 | 颌骨缺损修复，可恢复语言、进食功能。 | 适用于颌骨缺损。 |  |  |  |  | 200 | 3 |  |  |  |  | 2000 | 3
[10 empty] | 400 | 2